- Информация

- по оперативной обстановке в электрических сетях РЭУ АО «АРЭК»

- с 14 апреля по 20 апреля 2020г.

РЭУ:

- 2 отключение по ВЛ-110кВ, количество отключенных физических лиц-1800, количество юридических лиц-60, общее количество потребителей-1860, общий недоотпуск: -600кВт*ч.

- 6 отключении по ВЛ-35кВ, количество отключенных физических лиц-1629, количество юридических лиц-54, общее количество потребителей-1683, общий недоотпуск: -380кВт*ч.

- 15 отключении по ВЛ-10кВ, количество отключенных физических лиц-11112, количество юридических лиц-890, общее количество потребителей-12002, общий недоотпуск: -3130кВт*ч.