- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 30 августа – 02 сентября 2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 01.09.19 20-21 | 01.09.19 22-35 | Шорт РЭС | с.Каражар, с.Канкрынка, с.Мыктыколь, с.Бектау |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | 2ст З.З Ф-"В"-0, 1ст З.З,Д.З 3 зона,Т.О,АПВ не успешно. | ПС Канкрынка запитана от ПС Шортанды в 22-35, уч-ок ВЛ-110кВ Жолымбет- Канкрынка в ремонте, на оп№6а обрыв грозотросса. | 2,23 | 548 | 17 | 565 | 490 |

Заместитель главного инженера 							Б.Кауланов

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________