- Ьььььььььььььььььььььь

- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 21 ноября 2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 21.11.19 05-17 |  | СРЭС | с.Чашке с.Хлебное с.Ащелы с.Бараккуль с.Амангельды |  | ВЛ-35кВ «Веселовская-Бараккульская» | Отключена вручную, «земля» Ф-«С». Выехала бригада с осмотром ВЛ. |  |  | 194 | 22 | 216 |  |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________