## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 01 апреля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 31.03.21 10-10 | 31.03.21 13-30 | ЦРЭС | п. Коянды | ПС Куянды-Южная | ВЛ-10кВ №103 (на балансе ТОО "КИПЭСТ") | Защита РЗиА: МТЗ. На опоре №23 заменен изолятор ф. "А". |  | 3.33 | 800 | 2 | 802 | 370
2 | 31.03.21 12-30 | 31.03.21 14-03 | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | ВЛ-10кВ №24 | Защита РЗиА: земля ф. "А". На опоре №94 заменен дефектный СШ-10кВ ф. "А". |  | 1.55 | 17 | 3 | 20 | 208
СМЭС
3 | 30.03.21 13-40 | 31.03.21 10-36 | ЕрмРЭС | потребит. | ПС Город-2 | ВЛ-10кВ №13 (потребительская) | откл. В ручную ф "С"-0. Заменен изолятор на оп №6 ф"С" |  | 20.93 | 0 | 4 | 4 | 182
4 | 31.03.21 06-40 | 31.03.21 11-08 | ШортРЭС | п Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №2 | "Земля" ф."А". Отключена в ручную.на оп №59 заменен изолятор ф "А" | L=4,95км | 4.46 | 393 | 8 | 401 | 1085
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________