## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 06 апреля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
СМЭС
1 | 05.04.21 11-21 | 05.04.21 13-51 | БулРЭС | с.Ултуган, | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 | Земля ф "С" откл в ручную.На оп 87 разрушен изолятор ф "С" В 12-13 запитан от ПС Вознесенка разделе оп 281. Ввели в работу полностью 13-51 |  | 0.86 | 20 | 0 | 20 | 16
2 | 05.04.21 13-03 |  | ЕрмРЭС | потребительская | ПС Город-2 | ВЛ-10кВ №15 | "Земля" ф."С-О". |  |  | 0 | 2 | 2
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________