## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 24 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 23.02.21 17-43 | - | ЕгиндРЭС | п. Жулдыз | ПС Калинина | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:МТЗ Погодные условия буран, метель |  |  | 19 | 1 | 20 | На огр
2 | 23.02.21 17-50 | - | АстрРЭС | с. Жалтырь | ПС Силикатная | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА:Земля ф "С". Погодные условия буран, метель |  |  | 286 | 0 | 286 | На огр
3 | 23.02.21 20-47 | 23.02.21 21-44 | ЦРЭС | п. Талапкер | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия буран, метель Отключен МЛР-10кВ опора №202 в сторону КТП №51 жд Игнатьева Погодные условия метель |  | 0.96 | 37 | 23 | 60 | 90
4 | 23.02.21 23-32 | 24.02.21 01-27 | АршРЭС | п. Жибек Жолы, Куйгенжар | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия буран, метель Отгорел шлейф ф. "В" в КТП-№111 и замкнул на другую фазу. В 01-27 КТП-№111 восстановлен. |  |  | 114 | 24 | 138 | 110
5 | 23.02.21 23-38 | - | АстрРЭС | п. Джалтыр | ПС Джалтыр | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТО. Погодные условия буран, метель |  |  | 100 | 5 | 105 | на огр.
СМЭС
6 | 23.02.21 18-00 |  | АкколРЭС | с.Тастыадар | ПС Джамбула | ВЛ-10кВ №11 | МТЗ, РПВ не успешное, буран |  |  | 50 | 2 | 52
7 | 23.02.21 20-08 |  | Шорт РЭС | с.Ключи | ПС Елизаветинка | ВЛ-10кВ №3 | МТО, РПВ не успешное, буран | L=15,2км |  | 127 | 5 | 132
8 | 24.02.21 00-20 |  | Бул РЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | ф "А"-0, дождь, снег, ветер | L=17,14км |  | 98 | 0 | 98
9 | 24.02.21 07-20 |  | Ерм РЭС | Тайбай | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №9 |  |  |  | 83 | 2 | 85
ЕМЭС
10 | 23.02.21 20-05 |  | ЖРЭС | с Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №4 "ХПП" | Отключена вручную, "земля" Ф-"А". | Нет дороги, плохие погодные условия-буран. |  | 70 | 4 | 74
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________