## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 24 апреля 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 21.04.20 18-03 |  | ЖарРЭС | п. Маяк | ПС "Донская" | ВЛ-10кВ №1 "Маяк" | Отключена вручную, земля Ф-"С". | Нет возможности осмотреть ВЛ (нет подьезда) |  | 14 | 1 | 15
2 | 23.04.20 01-10 | 23.04.20 10-38 | ЦРЭС | п. Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №303 | Защита РЗиА: Земля на ф "В". РП-3. В пролете оп.№93-94 поврежден кабель, в болоте, установлена перемычка. | ВЛ-10кВ №303 на балансе ТОО "КИПЭСТ", сообщено. | 9.46 | 300 | 2 | 302 | 480
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области