## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 26 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 25.02.21 12-50 | - | АршРЭС | п. | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА:МТЗ Погодные условия буран, метель. Нет дороги. |  |  | 31 | 1 | 32 | на огр.
2 | 25.02.21 21-40 | - | АстрРЭС | п. Каменка | ПС Жамбыл | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА:МТЗ РПВ неуспешное. Бригада ЛМУ выезжает для осмотра ВЛ. |  |  | 0 | 3 | 3 | на огр
СМЭС
3 | 25.02.21 16-00 | 25.02.21 18-00 | АкколРЭС | с.Кара-озек, Курлыс | ПС Новорыбинка | ВЛ-10кВ №15 | откл в ручную ф "В"-0,срыв изоляторов на оп 215-216 ф "В" |  | 2 | 31 | 6 | 37 | 55
ЕМЭС
4 | 25.02.21 17-00 | 25.02.21 18-33 | ЖРЭС | с Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-10кВ №2 «Пост Гаи (К)» | Отключена вручную - «Земля» Ф- «С». На КТП-№33 «ДК»,на спусках 10кВ наброс Ф-«С» |  | 1.55 | 367 | 16 | 383 | 480
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________