## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 21.08.23 по 25.08.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "37 лет Октября" | Капитальный ремонт | с 10.00 21.08.2023 до 18.00 22.08.2023 | с.Юбилейное - жил. сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от РП 10 кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 23.08.2023 до 18.00ч 25.08.2023 | с.Биртал - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №74 от ВЛ-10 кВ №15 "Щебкарьер" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00 21.08.2023 до 18.00 21.08.2023 | г.Есиль - дачи
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 22.08.2023 до 18.00ч 22.08.2023 | с.Жаныспай - жил. сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 21.08.2023 до 18.00ч 21.08.2023 | с.Жаныспай - жил. сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 23.08.2023 до 18.00ч 24.08.2023 | с.Свободное - жил. сектор, летний полив ИП Меркель А.И
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 21.08.2023 до 18.00 22.08.2023 | с.Двуречное- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.08.2023 до 18.00 18.08.2023 | с.Двуречное- жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП№2 от ВЛ-10кВ№9 "Р/ц-1" ПС "Тасты-Талды" | Капитальный ремонт | с 09-00 23.08.2023г до 19-00 23.08.2023г | ИП Алиаскаров Т.А.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 КТП №1 от ВЛ-10кВ №9 "Р/ц-1" ПС "Тасты-Талды". | Капитальный ремонт | с 09-00 24.08.2023г до 19-00 24.08.2023г | ИП Алиаскаров Т.А.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП№4 "Школа" от ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | капитальный ремонт | с 10:00 21.08.23г до 20:00 25.08.23г с водом на ночь | с.Перекатное : Жил.сектор Школа , Дет.сад, ИП"Павлович", ИП"Садвакосова"
2 | Вывести в ремонт КТП-№20 "Водокачка" от ВЛ-10кВ №4 "Водокачка" от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 21.08.23г до 18:00 25.08.23г с вводом на ночь | ГКП на ПХВ "Жақсы Су Арнасы"
3 | Вывести в ремонт КТП-№23 "Пекарня" от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У." от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 21.08.23г до 18:00 25.08.23г | ТОО "Подгорное-1", Мед.пункт, Школа
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№26"Жил.сек." от ВЛ-10кВ №12"Новая(к)" от ПС"Кийма" | капитальный ремонт | с 09:00 23.08.23г до 18:00 23.08.23г | с.Жана-Кийма, "Жил.сек."
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф1,2 от КТП-№370"Жил.сек." от ВЛ-10кВ №5"Р.Ц 2" от ПС"Кийма" | капитальный ремонт | с 09:00 24.08.23г до 18:00 25.08.23г с вводом на ночь | с.Жана-Кийма, "Жил.сек."
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-№13"Мех.ток" от ВЛ-10кВ №12"Ц.У Энтузиаста" от ПС"Ярославская" | капитальный ремонт | с 09:00 23.08.23г до 18:00 23.08.23г | с.Кызылсай, КХ "Айгерим-К"
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 21.08.2023г. до 19:00 21.08.2023г. | с.Спасское, бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ № 10 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 22.08.2023г. до 19:00 22.08.2023г. | с.Спасское, базы (ТОО "Спасское агро")
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 22.08.2023г. до 19:00 22.08.2023г. | с.Бастрымовка, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ Сандыктау" | капитальный ремонт | с 10:00 25.08.2023г. до 19:00 25.08.2023г. | с.Сандыктау, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ Сандыктау" | капитальный ремонт | с 10:00 23.08.2023г. до 19:00 23.08.2023г. | с.Сандыктау, бытовые потребители