Видеостена с программным обеспечением

ARISS SCADA ООО "НТК интерфейс" на 4 монитора (2 комплекта)

Установлена  на диспетчерских пунктах  Аршалынских, Буландынских РЭС

Видеостена с программным обеспечением ARISS SCADA ООО "НТК интерфейс"  на 6 мониторов (1комплект)

Установлена  на диспетчерских пунктах  ОДС РЭУ.

Видеокомплекс

для диспетчерской с программным обеспечением

"ОИК Диспетчер НТ" базовая конфигурация

Установлен  на диспетчерских пунктах  Целиноградских РЭС.

Широкополосный радиодоступ

в комплекте с оборудованием мультиплексирования

Установлен на ПС 110 кВ «Коянды», «Софиевка» (тарелка параболическая с приемо-передающим оборудованием и мультиплексором)

Радиокомплекс

в комплекте с оборудованием мультиплексирования

Установлен ПС 110 кВ  «Северная»,  «Ильинка», «Елезаветинка»