Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 30.11.20  по 04.12.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Не запланировано |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 «Ц-Усадьба.» от ПС «Ростовская» | Тех. обслуживание | с 12-00 30.11.20 до 18-00 30.11.20 | Жилой сектор с.Кумсуат, школа , акимат, ТОО «Туро Агро», ТОО «Жаркаинская нива». |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 «Ц-Усадьба-1» от ПС «Фурманова» | Тех. обслуживание | с 10-00 30.11.20 до 18-00 30.11.20 | Жилой сектор с.Бирсуат, АО Казахтелеком РУТ, акимат |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №11 «Огород» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. .30.11.2020 г. по 18.00 ч. 30.11.2020 г. | с. Раздольное – жил. сектор.; Кар Тел Билайн. |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №19 «Калачи» от ПС-35/6 кВ «ЦРП» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. .01.12.2020 г. по 18.00 ч. 01.12.2020 г. | с. Калачи – жил. сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№58 от ВЛ-10 кВ №10 «ДСУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 30.11.2020 г. по 18.00 ч. 30.11.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор; ветстанция. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №10 «ДСУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 02.12.2020 г. по 18.00 ч. 02.12.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор.; ИП Морозова Л.В. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-10/,0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 30.11.2020 г. по 18.00 ч. 30.11.2020 г. | с. Аксай – жил. сектор.; И.П Михайленко. |
| 6 | Вывести в ремонт КТП-10/,0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 01.12.2020 г. по 18.00 ч. 01.12.2020 г. | с. Аксай – жил. сектор. |
| 7 | Вывести в ремонт КТП-10/,0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 02.12.2020 г. по 18.00 ч. 02.12.2020 г. | с. Аксай – жил. сектор.; И.П.Шаров; И.П Михайленко: И.П. Бадрутдинова О.В. |
| 8 | Вывести в ремонт КТП-10/,0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ №6 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Дальняя» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 30.11.2020 г. по 18.00 ч. 02.12.2020 г. | с. Дальнее – жил. сектор. |
| 9 | Вывести в ремонт КТП-10/,0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №6 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Дальняя» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 03.12.2020 г. по 18.00 ч. 04.12.2020 г. | с. Дальнее – жил. сектор; АТС АО Казактелеком; ГУ аппарат Акима Знаменского с/о; Есильская ЦРБ ФАП. |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Не запланировано |  |  |  |

Начальник ОДС				   	 А .Моисейкин