Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Тип, марка, ГОСТ, ТУ, номер чертежа и т.д.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма в тенге с НДС** | **Срок и место поставки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изолятор | ИОС-110/400 ГОСТ 25073-81 | шт | 164 | 62 378,81 | 10 230 124,84 | апрель 2019 г. На склад Заказчика |
| 2 | Изолятор | ШС-10Д  ГОСТ 1232-93 | шт | 19778 | 1 904 | 37 657 312 |
| 3 | Изолятор | ИОС-35/500-01,УХЛ1 опорно-стержневой,фарфоровый ГОСТ 25073-81 | шт | 793 | 17 980,37 | 14 258 433,41 |
| 4 | Изолятор | ПС-70Е подвесной ТУ3493-004-99267582-2009 | шт | 9419 | 2 701,04 | 25 441 095,76 |
| 5 | Зажим | ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ Slip 22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт | 6594 | 1 538,40 | 10 144 209,60 |
| 6 | Подстанция | комплектная трансформаторная КТПГ-250/10-0.4УХЛ1 | комплект | 15 | 3 021 840 | 45 327 600 | июнь 2019 г. На склад Заказчика |
| 7 | Подстанция | комплектная трансформаторная КТПГ-400/10-0.4УХЛ2 | комплект | 7 | 3 552 000 | 24 864 000 |

Сатып алынатын тауарлар тізімі

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Лот атауы** | **Түрі, марка, ГОСТ, ТУ, сызба нөмірі және т.б.** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бағасы** | **Сомасы ҚҚС-ты қоса алғанда** | **Жеткізу орны мен мерзімі** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оқшаулағыш | ИОС-110/400 ГОСТ 25073-81 | дана | 164 | 62 378,81 | 10 230 124,84 | Сәуір 2019 ж. Тапсырыс беруші қоймасына |
| 2 | Оқшаулағыш | ШС-10Д  ГОСТ 1232-93 | дана | 19778 | 1 904 | 37 657 312 |
| 3 | Оқшаулағыш | ИОС-35/500-01,УХЛ1 тіреуіш-шыбықты,фарфор ГОСТ 25073-81 | дана | 793 | 17 980,37 | 14 258 433,41 |
| 4 | Оқшаулағыш | ПС-70Е ілулі ТУ3493-004-99267582-2009 | дана | 9419 | 2 701,04 | 25 441 095,76 |
| 5 | Қысқыш | оқшауланған тесетін Slip 22.1 ГОСТ Р 51177-98 | дана | 6594 | 1 538,40 | 10 144 209,60 |
| 6 | Қосалқы станция | Трансформаторлы жинақта ТТҚСҚ-250/10-0.4УХЛ1 | жинақ | 15 | 3 021 840 | 45 327 600 | Маусым 2019 ж. Тапсырыс беруші қоймасына |
| 7 | Қосалқы станция | Трансформаторлы жинақта ТТҚСҚ -400/10-0.4УХЛ2 | жинақ | 7 | 3 552 000 | 24 864 000 |