Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Наименование оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма в тенге с НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Высоковольтное оборудование** | ЯЧЕЙКА 10кВ ввода силового трансформатора с вакуумным выключателем с пружинным приводом на номинальный ток 1600 А SIEMENS, с микропроцессорным блоком защит Siprotec. Прибор учета Меркурий 234 АRT2-00PR. | шт | 4 | 10 785 057,67 | 43 140 230,68 |
| ЯЧЕЙКА 10кВ линейная с вакуумным выключателем с пружинным приводом на номинальный ток 1250 А SIEMENS, с микропроцессорным блоком защит Reyrolle 7SR. Прибор учета Меркурий 234 АRT2-00PR. | шт | 18 | 8 964 894,51 | 161 368 101,18 |
| ЯЧЕЙКА 10кВ секц.выкл. с вакуумным выключателем с пружинным приводом на номинальный ток 1600 А SIEMENS, с микропроцессорным блоком защит Siprotec. Прибор учета Меркурий 234 АRT2-00PR | шт | 2 | 10 785 057,67 | 21 570 115,34 |
| ЯЧЕЙКА 10кВ секц.разьединитель (панель АВР) на номинальный ток 1600 А. | шт | 2 | 6 589 227,01 | 13 178 454,02 |
| ЯЧЕЙКА 10кВ трансф.напр.с трансф.3\*3НОЛ.П-10. | шт | 4 | 7 534 766,32 | 30 139 065,28 |
| ЯЧЕЙКА 10кВ (ТМГ 100 кВА, с ОПН SIEMENS 3ЕК7) | шт | 4 | 9 041 719,58 | 36 166 878,32 |
| Блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ совмещенное с ОПУ размером ВхШхГ (3250х20250х4300), шинные ввода, сборные шины, проходные изоляторы, программное обеспечение и переходные шнуры - 1 к-т, шкаф собственных нужд ШСН, ноутбук с выходом RS232 - 1 шт., АВР-10кВ | компл | 2 | 33 392 535,66 | 66 785 071,32 |
|  |  | **ИТОГО ПО ЛОТУ №1** |  |  |  | **372 347 916,14** |

Сатып алынатын тауарлар тізімі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Лот атауы** | **Жабдықтар атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бағасы** | **Сомасы ҚҚС-ты қоса алғанда** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| **1** | **Жоғары кернеулі жабдықтар** | Ұяшық 10 кВ күш беретін трансформаторы ваккумдық ажыратқышпен номиналды тоғы 1600 А SIEMENS пружиналық жетекпен микропроцессорлы қорғаныш блогімен. Есеп құрылғысы Меркурий 234 АRT2-00PR. | дана | 4 | 10 785 057,67 | 43 140 230,68 |
| Ұяшық 10 кВ сызықты вакуумдық ажыратқышпен номинальный тоғы 1250 А SIEMENS пружиналық жетекпен микропроцессорлы қорғаныш блогімен. Есеп құрылғысы Меркурий 234 АRT2-00PR. | дана | 18 | 8 964 894,51 | 161 368 101,18 |
| Ұяшық 10 кВ секц. ажыратқыш ваккумдық ажыратқышпен номиналды тоғы 1600 А SIEMENS пружиналық жетекпен микропроцессорлы қорғаныш блогімен Siprotec. Есеп құрылғысы Меркурий 234 АRT2-00PR | дана | 2 | 10 785 057,67 | 21 570 115,34 |
| Ұяшық 10 кВ секц.бөлгіш (панель АВР) номиналды тоғы 1600 А | дана | 2 | 6 589 227,01 | 13 178 454,02 |
| Ұяшық 10 кВ 3\*3НОЛ.П-10 тарнсформаторымен тарсн. бағыт. | дана | 4 | 7 534 766,32 | 30 139 065,28 |
| Ұяшық 10 кВ ТМГ 100 кВА, ОПН SIEMENS 3ЕК7-бен | дана | 4 | 9 041 719,58 | 36 166 878,32 |
| Блок-модульдік ғимарат  БхЕхТ (3250х20250х4300) мөлшерімен ОПУ бірге ЗРУ-10 кВ, шиндік енгізу, жиналған шиналар, өткізгіш оқшаулағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету және ауыспалы білтелер - 1 к-т, ШСН меншікті қажеттілігінің шкафы, RS232 шығумен ноутбук - 1 дана, АВР-10 кВ | компл | 2 | 33 392 535,66 | 66 785 071,32 |
|  |  | **№1 ЛОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ** |  |  |  | **372 347 916,14** |