|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Тип, марка, ГОСТ, ТУ, номер чертежа и т.д.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма в тенге с НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кабель | ААБЛ-10 3\*120,силовой 10кВ (ГОСТ 18410-73), толеранс +5% | м | 4103,341 | 6 099,76 | 25 029 395,30 |
| 2 | Провод | АС-35/6,2 ГОЛЫЙ (ГОСТ 839-80), толеранс +5% | кг | 10428,54 | 1 002,58 | 10 455 445,63 |
| 3 | Провод | голый А-35 (ГОСТ 839-80), толеранс +5% | кг | 23132,649 | 1 834,38 | 42 434 068,67 |
| 4 | Провод | СИП-4 4\*70-0,6/1 (ГОСТ 31946-2012), толеранс +5% | м | 59280 | 1 169,28 | 69 314 918,40 |
| 5 | Провод | СИП-4 2\*16-0,6/1 (ГОСТ 31946-2012), толеранс +5% | м | 61670 | 162,62 | 10 028 775,40 |
| 6 | Трансформатор | тока ТЛК-СТ-10-5(2.1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-50/5-50/5 8 25 У2 | шт | 284 | 66 723,46 | 18 949 462,64 |

Перечень закупаемых товаров

Сатып алынатын тауарлар тізімі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Лот атауы** | **Түрі, марка, ГОСТ, ТУ, сызба нөмірі және т.б.** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бағасы** | **Сомасы ҚҚС-ты қоса алғанда** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кабель | ААБЛ-10 3\*120, күштік 10кВ (ГОСТ 18410-73), толеранс +5% | м | 4103,341 | 6 099,76 | 25 029 395,30 |
| 2 | Сым | АС-35/6,2 жалаңаш (ГОСТ 839-80), толеранс +5% | кг | 10428,54 | 1 002,58 | 10 455 445,63 |
| 3 | Сым | жалаңаш А-35 (ГОСТ 839-80), толеранс +5% | кг | 23132,649 | 1 834,38 | 42 434 068,67 |
| 4 | Сым | СИП-4 4\*70-0,6/1 (ГОСТ 31946-2012), толеранс +5% | м | 59280 | 1 169,28 | 69 314 918,40 |
| 5 | Сым | СИП-4 2\*16-0,6/1 (ГОСТ 31946-2012), толеранс +5% | м | 61670 | 162,62 | 10 028 775,40 |
| 6 | Трансформатор | тоқ ТЛК-СТ-10-5(2.1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-50/5-50/5 8 25 У2 | дана | 284 | 66 723,46 | 18 949 462,64 |