## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 05.06.23 по 09.06.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №11 "огород" от ПС-35/10 "Любимовская" | Техническое обслужевания | с 10:00 05.06.2023г до 18:00 05.06.2023г | Жил.сектр, ТОО "Кар-Тел"
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 "Любимовская" | Техническое обслужевания | с 10:00 06.06.2023г до 18:00 06.06.2023г | Жил.сектр, АО "Казактелеком", ГУ"Аппарат акима Свободненского с/о"
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 "Любимовская" | Техническое обслужевания | с 10:00 07.06.2023г до 18:00 07.06.2023г | Жил.сектр с.Раздольное
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №1"ЦУ" от ПС-35/10 "37 лет Октября" | Капитальный ремонт | с 09:00 05.06.2023г до 18:00 05.06.2023г с 09:00 06.06.2023г до 18:00 06.06.2023г | Жил. сектор с.Юбилейное
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10 "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 07.06.2023г до 18:00 07.06.2023г с 09:00 08.06.2023г до 18:00 08.06.2023г | Жил. Сектор, К/Х "Вера",ТОО "СПХ Каракольский", АО "Казахтелеком", СШ с.Караколь,Клуб,Водокачка
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10кВ №14 "Город-1" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 10-00 05.06.23 до 18-00 05.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ГККП Ясли-сад "Шанырак", школа им.Укубаева, ИП Бергебаева Т.Ф., ИП Чмарак Г.А., ГУ Отдел ЖКХ.
2 | Вывести в ремонт КТП №26 от ВЛ-10кВ №14 "Город-1" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 08-30 06.06.23 до 11-00 06.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ИП Айтжанов М.К.
3 | Вывести в ремонт КТП №34 от ВЛ-10кВ №2 "ХПП" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 11-30 06.06.23 до 13-30 06.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ИП Витковская Л.В., ИП Христисян И.Н., ИП Суруганов Н.Ш.
4 | Вывести в ремонт КТП №57 от ВЛ-10кВ №10 "Город-2" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 14-30 06.06.23 до 16-30 06.06.23 | Жил сектор г.Державинск.
5 | Вывести в ремонт КТП №100 от ВЛ-10кВ №1 "РПБ" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 17-00 06.65.23 до 19-00 06.06.23 | ЖаркРЭС
6 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №10 "Город-2" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 19-30 06.65.23 до 22-00 06.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ПТУЦ РОО "Отан", ИП Николаев И.А., ИП Гутик А.А.
7 | Вывести в ремонт КТП №46 от ВЛ-10кВ №1 "РПБ" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 08-30 07.06.23 до 11-00 07.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ЖарРЭС.
8 | Вывести в ремонт КТП №14 от ВЛ-10кВ №14 "Город-1" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 11-30 07.06.23 до 13-30 07.06.23 | Жил сектор г.Державинск, ИП Ивахненко А.А., ТОО "Мариад", ГКП на ПВХ "Коммунсервис", ИП Кузьмин Г.А.,ГККП "Жаркаинский районный детско-юношеская площадка, ЧЛ Ерин С.А., ИП Трынкова, ИП Абитаева А.А., Филиал ТОО "Кар-Тел", ИП Бондал К.Ю., ИП Меджидов Д.Г., ИП Мирзоева Р.Б., ТОО "Пищепромторг",ИП Виничук Н.А., ИП Бунятов В.Н., ИП Гаджиев Х.Я., ИП Султанов М.В., ИП Овсянюк Т.Л., ИП Васьянов В.Л., ИП Шманцарь В.Я., ИП Кайдина, ИП Кмыта Л.С., ИП Ячменник Л.П., ИП Олейник.
9 | Вывести в ремонт КТП №9 от ВЛ-10кВ №24 "ЕЦ" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 14-30 07.06.23 до 16-30 07.06.23 | Жил сектор г.Державинск.
10 | Вывести в ремонт КТП №67 от ВЛ-10кВ 11 "Промбаза" от ПС"Южная" | Тех обслуживание | с 17-00 07.65.23 до 19-00 07.06.23 | Жил сектор г.Державинск.
11 | Вывести в ремонт КТП №17 от ВЛ-10кВ №14 "Город-1" от ПС"Державинская" | Тех обслуживание | с 19-30 07.65.23 до 22-00 07.06.23 | Жил сектор г.Державинск, школа им.Н.Крупская, ГКП на ПВХ "Коммунсервис", ТОО Кен-М, ИП Михайленчик, ИП Каширин Р.В., Нотариус Платонова А.И., Жаркаинский РУПС, ЧЛ Ерин С.А., ИП Шорбан А.К., Пожарная часть.
3
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП№11 "Ц.ток" от ВЛ-10кВ №5 "Производство" от ПС "Киевская" | капитальный ремонт | с 10:00 05.06.23г до 21:00 09.06.23г с вводом на ночь | с.Киевское : ТОО "Труд" мех.ток
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф2 от КТП№6 "Школа" от ВЛ-10кВ №6 "ЦУ" от ПС "Кировская" | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 09:00 05.06.23г до 18:00 05.06.23г | с.Кировское:ГУ "Аппарат акима Кызылсайского сельского округа,ТОО "Каражон"контора,с. Кировское "Сельский клуб",жилой сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП№25 "ул.Гагарина" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3(К)" от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 05.06.23г до 19:00 09.06.23г с вводом на ночь | п.Жаксы: ИП Таженов Т.К.,ИП Жилкенов Б.С., жилой сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП№12 "СТФ" от ВЛ-10кВ №5 "Производство" от ПС "Киевская" | капитальный ремонт | с 10:00 05.06.23г до 21:00 09.06.23г с вводом на ночь | с.Киевское : КХ "Заря", КХ "Престиж".
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10кВ № 2 от ПС 35/10кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт | с 10:00 05.06.2023г. до 19:00 09.06.2023г. С включением на ночь | с.Сандыктау, бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 05.06.2023г. до 19:00 09.06.2023г. С включением на ночь | с.Спасское, школа, бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №4 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 10:00 05.06.2023г. до 19:00 07.06.2023г. С включением на ночь | с.Приозерное, мех.ток (ТОО "Родной край", ТОО "Agro Lake", КХ "Айнур")