## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 06.03.23 по 10.03.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №94 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Тех.обслуживание | с 14:30ч 07.03.2023г. до 18:00ч 07.03.2023г. | Спроткомплек "Энергетик" Жил. сектор
2 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №63 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех.обслуживание | с 10:00ч 09.03.2023г. до 14:00ч. 09.03.2023г. | РОВД, ИП "Дюсембаева Р.А.", АОФ "Народный сберегательный банк Казахстана", РГУ " Администатор судов по Акмолинской области", Жил сектор
3 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №75 от ВЛ-10 кВ № 5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех.обслуживание | с 14:30ч 09.03.2023г. до 18:00ч 09.03.2023г. | Детский Садик, ИП "Усупов" Жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №16 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Тех.обслуживание | с 10:00ч 10.03.2023г. до 14:00ч. 10.03.2023г. | ЦОН,ИП "Оразалиева А.К.", ИП "Черепков Л.П." ИП "Егембердиев К.А." ИП "Esil-Beermug" Лебедев О.В., ТОО "Есиль Тепография" ГУ "Отдел полиции Есильского района" Жил. Сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №90 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Тех.обслуживание | с 14:30 10.03.2023г. До 18:00 10.03.2023г. | Жил сектор, ИП "Хайнакова М.Н."
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №19 "ср.Школа" от ВЛ-10кВ №15 "РЦ-2" от ПС "Элеваторная" | Тех.обслуживание | с 10-00 06.03.23г. до 18-00 06.03.23г. | Жил.сектор, ГУ ОО Жаксынского р-на ср.школа №1
2 | Вывести в ремонт КТП №29 "ул.Мира" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" (к) от ПС "Элеваторная" | Тех.обслуживание | с 10-00 07.03.23г. до 18-00 07.03.23г. | Жил.сектор, ИП Канагат
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются