## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 07.08.23 по 11.08.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №38 от ВЛ-10 кВ №3 "РПБ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 07.08.2023 до 18.00 07.08.2023 | г.Есиль - РПБ АО "АРЭК"
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №97 от ВЛ-10 кВ №27 "пос.Энергетиков" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 08.08.2023 до 18.00ч 08.08.2023 | г.Есиль - АО "АРЭК", склад, проходная, АЗС
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 09.08.2023 до 18.00 09.08.2023 | с.Курское - жил. сектор, садик ГУ "Отдел образования по Есильскому району", котельная
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 10.08.2023 до 18.00ч 10.08.2023 | с.Курское - жил. сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ГСМ" от ПС 35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 07.08.2023 до 18.00ч 07.08.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 08.08.2023 до 18.00ч 08.08.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №2 "Производство" от ПС-35/10кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 10.00 07.08.2023 до 18.00 08.08.2023 | с.Интернациональное- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №19 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 35/10кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 08.08.2023 до 18.00 11.08.2023 | с.Красивое - жил сектор, ГУ "Аппарат Красивинского с/о",АТС АО "Казтелеком", ИП Завгородняя Л.И., здание детского сада
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 09.08.2023 до 18.00ч 09.08.2023 | с.Свободное - жил сектор, ТОО Торгайская СХС, ГККП Есильская ЦРБ ФАП, АО "Казактелеком" МАД
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №15 "МТФ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 10.08.2023 до 18.00 10.08.2023 | с. Свободное - ТОО ""Торгайская СХС"
11 | Вывести в ремонт ТП-6/0,4 кВ №4 от ВЛ-6 кВ №13 "ЦРП-ТП-7-1" от ПС 35/6 кВ "ЦРП" | Капитальный ремонт | с 10.00 07.08.2023 до 18.00 08.08.2023 | п. Красногорск - жил. сектор, вышка билайн АТС,
12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14 от ВЛ-10 кВ №16 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 10.00 09.08.2023 до 18.00 10.08.2023 | с.Интернациональное- жил.сектор, ТОО "Чингис-Хан", водокачка, база, МТМ
13 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 07.08.2023 до 18.00 07.08.2023 | с.Красивое - жил сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №4 от ВЛ-10кВ №12 "Р/Ц-2" ПС "Тасты-Талды"" | Капитальный ремонт | с 09-00 07.08.23 до 19-00 07.08.23 | Жил.сектор п.Тасты-Талды
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 КТП №5 от ВЛ-10кВ №12 "Р/Ц-2" ПС "Тасты-Талды"" | Капитальный ремонт | с 09-00 08.08.23 до 19-00 08.08.23 | Жил.сектор п.Тасты-Талды
3 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10кВ №12 "Р/Ц-2" ПС "Тасты-Талды"" | Капитальный ремонт | с 09-00 09.08.23 до 18-00 09.08.23 | Жил. сектор п. Тасты-Талды
4 | Вывести в ремонт КТП№14 от ВЛ-10кВ№14 "Город-1" ПС "Державинская" | Капитальный ремонт | с 06-00 07.08.23 до 14-00 07.08.23 | Жил. сектор г.Державинск, ЧЛ Ерин С.А., ИП Трынкова, ИП Абитаева А.А., филиал ТОО "Кар-Тел", ИП Бондал К.Ю., К/Х Рассвет, ИП Меджидов Д.Г., ИП Швачкина М.В., ИП Мирзоева Р.Б., ТОО "Пищепромторг", ИП ВиничукН.А., ИП Гаджиев Х.Я., ИП Султанов М.В., ИП Овсянюк Т.Л., ИП Васьянов В.Л., ИП Кмыта Л. С., ИП Ячменник Л.П., ИП Олейник, ИП Ивахненко А.В.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №15 "Р.Ц-2" от ПС "Элеваторная" | капитальный ремонт | с 09:00 07.08.23г до 19:00 08.08.23г с вводом на ночь | с.Жаксы: Жил.сектор. Казтелеком,Казпочта, Дет.сад"Дэн",ЦОН, РОВД,ГЦВП,Школа№1
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП№4 "Школа" от ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | капитальный ремонт | с 10:00 07.08.23г до 20:00 11.08.23г с водом на ночь | с.Перекатное : Жил.сектор Школа , Дет.сад ИП"Павлович" ИП"Садвакосова"
3 | Вывести в ремонт КТП-№4 "Быт" Ф-1,2,3 от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У" от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 07.08.23г до 18:00 08.08.23г с водом на ночь | с.Подгорное : Жил.сектор ТОО "Подгорное-1" с.Акимат,Клуб, Телеком.
4 | Вывести в ремонт КТП№8 "Быт" от ВЛ-10кВ №6"Ц.У" от ПС"Кировская" | капитальный ремонт | с 10:00 07.08.23г до 20:00 08.08.23г с водом на ночь | с.Кировское Жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3"Глебовка" от ПС"Калининская" | капитальный ремонт | с 09:00 08.08.23г до 18:00 11.08.23г с водом на ночь | с.Глебовка Мех.ток
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Васильевка" | капитальный ремонт | с 10:00 07.08.2023г. до 19:00 09.08.2023г. С включением на ночь | с.Тучное, бытовые потребители, мех.ток,(ТОО "Колос золотая нива")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 7 от ПС 35/10кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 10:00 09.08.2023г. до 19:00 11.08.2023г. С включением на ночь | с.Приозерное, бытовые потребители , склад (ТОО "Агро лайк")
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 07.08.2023г. до 19:00 09.08.2023г. С включением на ночь | с.Спасское, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ № 10 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 10.08.2023г. до 19:00 11.08.2023г. С включением на ночь | с.Спасское, базы (ТОО "Спасское агро")