## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 09.10.23 по 13.10.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-город" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 13.10.2023 до 12.00 13.10.2023 | г.Есиль-АО "Казпочта", РГУ"Департамент по делам обороны Акм.обл.", ГККП "Есильская ЦРБ", ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ",
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №22 от ВЛ-10 кВ №9 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 09.10.2023 до 18.00 10.10.2023 | с.Орловка-жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №52 от ВЛ-10 кВ № "Ремзавод" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 25.10.2023 до 18.00 26.10.2023 | с.Красивое-РМЗ.
4 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ№12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 09.10.2023 до 18.00 09.10.2023 | с.Иглик-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 10.10.2023 до 18.00 10.10.2023 | с.Иглик-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 "Мехток" от ПС 35\10 "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 11.10.2023 до 18.00 11.10.2023 | с.Свободное-ТОО "ST-BEREKET",жил.сектор.
7 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 09.10.2023 до 18.00ч 09.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
8 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 10.10.2023 до 18.00ч 10.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
9 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №1"ГСМ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 11.10.2023 до 18.00ч 11.10.2023 | с.Двуречное-ГСМ.
10 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 12.10.2023 до 18.00 12.10.2023 | с.Двуречное-жил.сектор.
11 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Каракольская" | Тех.обслуживание | с 10.00 09.10.2023 до 18.00 10.10.2023 | с.Караколь-жил.сектор.
12 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 "Производство" от ПС 35/10 кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 11.10.2023 до 18.00 12.10.2023 | с.Караколь-жил.сектор,Ц.ток.
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№3 "Быт"от ВЛ-10кВ №12 "Ц.усадьба" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 09:00 09.10.23г до 18:00 13.10.23г с вводом на ночь | с.Подгорное, жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№4 "Школа"от ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт | с 09:00 09.10.23г до 19:00 13.10.23г с вводом на ночь | с.Перекатное Жил.сектор, "Школа" ,"Дед сад", ИП "Павлович", ИП "Садвакасова"
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №15 "Р.Ц.2" от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 09.10.23г до 20:00 13.10.23г с вводом на ночь | с.Жаксы Жил.сектор, ЦОН, РОВД, Казтелеком, Казпочта, ГЦВП, Вет.станция, Дет.сад"Дэн", ИП"Хажбатырова", ИП"Гертнер, ИП"Гезгу Р.", "ИП"Флиман", ИП"Слипченко", ИП"Бибик", Школа№1, ИП "Мелконян", ИП "Абишева", ИП "Ширяев", ИП "Гезгу.А.", КТП-Уалиев.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№6 "Клуб" от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У Энтузиаста" от ПС "Ярославская" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.10.23г до 17:00 13.10.23г с вводом на ночь | с.Кызылсай, жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№452 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У " от ПС "Ленина" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.10.23г до 18:00 13.10.23г с вводом на ночь | с.Ишимка, жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10кВ "Приозерная" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.10.2023г. до 19:00 11.10.2023г. С вводом на ночь | с.Приозерное, м.ток, бытове потребители (ТОО "Агро лайк")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 09.10.2023г. до 19:00 09.10.2023г. | с.Бастрымовка, бытове потребители
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 12.10.2023г. до 19:00 12.10.2023г. | с.Бастрымовка, м.ток (ТОО "Сандыктау")
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ Сандыктау" | Капитальный ремонт | с 10:00 10.10.2023г. до 19:00 10.10.2023г. | с.Сандыктау, бытовые потребители