## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 13.03.23 по 17.03.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №94 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 13.03.2023г. до 18:00ч 13.03.2023г. | Жил. сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ № 78 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 13.03.2023г. до 14:00ч. 13.03.2023г. | Жил. сектор
3 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №75 от ВЛ-10 кВ № 5 "Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | вырезка деревьев | с 14:30ч 13.03.2023г. до 18:00ч 13.03.2023г. | Жил. сектор
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская"" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 13.03.2023г. до 18:00ч. 13.03.2023г. | Жил. сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город"от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Техническое обслуживание | с 10:00 13.03.2023г. До 18:00 13.03.2023г. | Жил. сектор
6 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №13 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 14.03.2023г. до 18:00ч 14.03.2023г. | Жил. сектор
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ № 29 от ВЛ-10 кВ №3 "РПБ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 14.03.2023г. до 18:00ч. 14.03.2023г. | Жил. сектор
8 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №53 от ВЛ-10 кВ № 5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивиская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 14.03.2023г. до 18:00ч 14.03.2023г. | Жил. сектор
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская"" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 15.03.2023г. до 18:00ч. 15.03.2023г. | Жил. сектор
10 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 15.03.2023г. До 18:00 15.03.2023г. | Жил. сектор
11 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ № 128 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 15.03.2023г. до 18:00ч. 15.03.2023г. | Жил. сектор
12 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №56 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивиская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 15.03.2023г. до 18:00ч 15.03.2023г. | Жил. сектор
13 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №57 от ВЛ-10 кВ №8 "ХПП" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00ч 16.03.2023г. до 18:00ч. 16.03.2023г. | Жил. сектор
14 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №58 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 16.03.2023г. До 18:00 16.03.2023г. | Жил. сектор
15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №23 "Любимовская" от ВЛ-10 кВ №11 "Огород" от ПС-35/10 кВ "Любимовская" | Техническое обслуживание | с 10:00 13.03.2023г. До 18:00 15.03.2023г. | Жил. сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются