## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 22.05.23 по 26.05.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ № 5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Реконструкция | с 10-00 22.05.2023г. до 18-00 22.05.2023г | г. Есиль - жил.сектор Ип Хиса М.ИП Игенбаева Е.В., ИП Шевченко А.И.
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №25 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Реконструкция | с 10-00 23.05.2023г. до 18-00 23.05.2023г | г. Есиль - жил.сектор, ИП Баннов А.В. ИП Семенец В.В.
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10кВ №16 "Клуб" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 10-00 22.05.2023г до 14-00 22.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград.
2 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10кВ №16 "Клуб" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 14-00 22.05.2023г до 18-00 22.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград.
3 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №16 "Клуб" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 10-00 23.05.2023г до14-00 23.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград.
4 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10кВ №1 "Отделение" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 14-00 23.05.2023г до18-00 23.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград, Школа, ФАП
5 | Вывести в ремонт КТП №9 от ВЛ-10кВ №11 "МТМ" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 10-00 24.05.2023г до14-00 24.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград, ТОО "Дихан-4", к/х "Кызыл"
6 | Вывести в ремонт КТП №10 от ВЛ-10кВ №6 "РРС" от ПС"Лен-Комсомола" | Тех обслуживание | с 14-00 24.05.2023г до18-00 24.05.2023г | жил.сектор п.Зерноград, АО "Кселл"
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 КТП№27 "к.АТЭП от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3"(К) от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 22.05.23г до 19:00 26.05.23г с вводом на ночь | п.Жаксы: ТОО ""Спотивная школа им.Уалиева Т.А.", ИП Иманжанов А., жилой сектор.
2 | Вывести в ремонт КТП№366 "Д. К" от ВЛ-10кВ №5 "РЦ-2" от ПС "Кийма" | Капитальный ремонт | с 10:00 24.05.23г до 19:00 24.05.23г | с.Кийма: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 КТП№341 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №11 "Больница"(К) от ПС "Новая" | Капитальный ремонт | с 10:00 25.05.23г до 19:00 26.05.23г с вводом на ночь | с.Кийма жил.сектор, ИП "Кульканов"
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №57 "ул.Ленина" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3"(К) от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 10:00 22.05.23г до 19:00 26.05.23г с вводом на ночь | п.Жаксы жил.сектор, Метеостанция
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 КТП №6 "МТМ" от ВЛ-10кВ №12 "МТМ" от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 22.05.23г до 19:00 26.05.23г с вводом на ночь | с.Тарасовка, ТОО "Тараз"
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 КТП№8 "Ц.Ток" от ВЛ-10кВ №12 "МТМ" от ПС "Островская" | Капитальный ремонт | с 10:00 22.05.23г до 19:00 26.05.23г с вводом на ночь | с.Тарасовка, ТОО "Тараз"
3
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются