## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 27.03.23 по 31.03.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №15 от ВЛ-10кВ №5 "Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Вырезка деревьев | с 10:00 27.03.2023г. до 18:00 27.03.2023г. | жил.сектор, "ДТЮ", ИП "Искакова З.К.", ИП "Алимов М.З." АО "Казактелеком"
2 | Вывести в ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТПГ-10/0,4 кВ №129 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Вырезка деревьев | с 10:00 28.03.2023г. до 18:00 28.03.2023г. | жил.сектор, АО "Казпочта", ИП "Мельник. В.С.", ИП "Ахметжанова А.", ИП "Совкова Г.Ю.", ИП " Троян А.В.", ГУ "Аппарат Акима Есильского района", РГУ "Военкомат", Ресторан Сафари
3 | Вывести в ремонт ВЛИ-0,4 кВ от КТПГ-10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль-II" | Вырезка деревьев | с 10:00 29.03.2023г. до 18:00 29.03.2023г. с 10:00 30.03.2023г. до 18:00 30.03.2023г. | жил.сектор, КНБ, ИП "Крут В.В." ИП "Хазат Базар" "ИП "Хайнакова М.Н."
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №56 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 27.03.2023г. до 12:00 27.03.2023г. | жил.сектор, ИП "Зайченко А.В.", К/Х "Келешек"
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №58 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 27.03.2023г. до 12:00 27.03.2023г. | жил.сектор, КГП на ПВХ "Вет.станция"
6 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №53 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 14:00 27.03.2023г. до 18:00 27.03.2023г. | жил.сектор, ГККП "Балбобек", ТОО "ТУР Астана", ИП "Матюк Н.М.",ИП "Тяглов В.В."
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №41 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 10:00 28.03.2023г. до 13:00 28.03.2023г. | жил.сектор, ИП "Колiк" ИП "Сагаровский Б.В.",ИП "Абдуллина Ж.К.", ИП "Колдыбаева Ж.М." К/Х "Гульдан" ИП "Макарова С.В." ИП "Есщанова З.К." ИП "Колдыбаева Ж.М." ИП "Парий К.И."
8 | Вывести в ремонт ТП-10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 14:00 28.03.2023г. до 18:00 28.03.2023г. | жил.сектор ИП Баня "Альжанова А.С.", Котельная ОШ №2, КГУ ОШ №2, ИП "Ермохина Е.В." ИП "Мозалевский Е.А.", Ул. осв. Акимат г.Есиль
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются