## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 30.10.23 по 03.11.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №66 от ВЛ-10 кВ №27 "Пос.Энергетиков" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 30.10.2023 до 12.00 30.10.2023 | г.Есиль-жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №138 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 31.10.2023 до 18.00 31.10.2023 | г.Есиль-жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 01.11.2023 до 18.00 01.11.2023 | г.Есиль, КГУ ОШ №2, жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт КТП №31 от ВЛ-10 кВ №27 "Пос.Энергетиков" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 02.11.2023 до 18.00 02.11.2023 | г.Есиль-жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ- город" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 31.10.2023 до 18.00 31.10.2023 | г.Есиль-АО"Казпочта", РГУ "Департамент по делам обороны Акм.обл.", ГККП "Есильская ЦРБ", ГУ "Служба пожаротушения и аварийно спасательных работ".
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 "Скважина" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 01.11.2023 до 18.00 03.11.2023 | г.Есиль-Скважина.
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №22 от ВЛ-10 кВ №9 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 30.10.2023 до 18.00ч 30.10.2023 | с.Орловка-жил.сектор.
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №15 от ВЛ-10 кВ №11 "Производство" от ПС 35/10 кВ "Красный Запорожец" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 31.10.2023 до 18.00ч 31.10.2023 | с.Ярославка-Водокачка.
9 | Вывести в ремонт КТП №23 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 01.11.2023 до 18.00ч 01.11.2023 | с.Красивое-жил.сектор.
10 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 30.10.2023 до 18.00 30.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
11 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 31.10.2023 до 18.00 31.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
12 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 "РРС" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 01.11.2023 до 18.00 01.11.2023 | с.Курское-МТМ.
13 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ГСМ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 02.11.2023 до 18.00 02.11.2023 | с.Двуречное-ГСМ.
14 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 03.11.2023 до 18.00 03.11.2023 | с.Двуречное-жил.сектор.
| Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 30.10.2023 до 18.00 31.10.2023 | с.Каракольское-жил.сектор.
15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 01.11.2023 до 18.00 02.11.2023 | с.Каракольское-жил.сектор.
| Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00 30.10.2023 до 18.00 30.10.2023 | с.Жаныспай-жил.сектор.
| Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00 31.10.2023 до 18.00 31.10.2023 | с.Жаныспай-жил.сектор.
| Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00 01.11.2023 до 18.00 01.11.2023 | с.Жаныспай-жил.сектор.
| Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №11 от ВЛ-10 кВ №5 "СТФ" от ПС 35/10 кВ "Московская" | Капитальный ремонт | с 10.00 02.11.2023 до 18.00 02.11.2023 | с.Московское-центр.ток.
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-3 "Быт"от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У." от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 30.10.23г до 18:00 03.11.23г с вводом на ночь | с.Подгорное, Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 "Авангард " от ПС "Перекатная" | тех.обслуживание | с 10:00 30.10.23г до 19:00 03.11.23г с вводом на ночь | с.Беловодское, Жил.сектор, Акимат, Дет.сад,Школа.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 "Производство " от ПС "Киевская" | тех.обслуживание | с 10:00 30.10.23г до 19:00 03.11.23г с вводом на ночь | с.Киевское, Жил.сектор, Дет.сад.
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются