## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 11.09.23 по 15.09.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ 6кВ №2 "Производство" от ПС 35/10кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 10.00 13.09.2023 до 18.00 13.09.2023 | с. Интернациональное - жил. сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ 6кВ №2 "Производство" от ПС 35/10кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 12.09.2023 до 18.00 12.09.2023 | с. Караколь - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ 6кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 11.09.2023 до 18.00 11.09.2023 | с. Караколь - жил. сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ 6кВ №19 "ЦУ" от ПС 35/6кВ "Калачи" | Капитальный ремонт | с 10.00 15.09.2023 до 18.00 15.09.2023 | с. Калачи - жил. сектор, летний полив Алферов С.И.
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ 10кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 13.09.2023 до 18.00 13.09.2023 | с. Свободное - жил. сектор, ГКП на ПХВ Есильский горкомхоз КНС
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №20 от ВЛ 10кВ №15 "МТФ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 12.09.2023 до 18.00 12.09.2023 | с. Свободное - объекты ТОО Торгайская СХС
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ 10кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 11.09.2023 до 18.00 11.09.2023 | с. Свободное - жил. сектор, ТОО Торгайская СХС, АО Казтелеком МАД, ГККП Есильская ЦРБ ФАП
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11 от ВЛ 10кВ №5 "ЦУ" от ПС 110/35/10кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 10.00 14.09.2023 до 18.00 15.09.2023 | с. Бузулук - жил. сектор
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ 10кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 12.09.2023 до 18.00ч 13.09.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №39 о тВЛ 10кВ №10 "Отделение" от ПС 35/10кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 11.09.2023 до 18.00ч 11.09.2023 | с.Заречное - жил. сектор, дет. Сад
11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №38 о тВЛ 10кВ №10 "Отделение" от ПС 35/10кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 11.09.2023 до 18.00ч 11.09.2023 | с.Заречное - жил. сектор
12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ 10кВ №25 "ЦУ" от ПС 110/10кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 11.09.2023 до 18.00 15.09.2023 | г.Есиль- жил.сектор. Казтелеком, Есильская ЦРБ ФАП
Жаркаинские РЭС
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП-№4 "Быт"от ВЛ-10кВ №12 "Ц.усадьба" от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 11.09.23г до 18:00 15.09.23г с вводом на ночь | с.Подгорное Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП-№28 "ул.Сейфулина"от ВЛ-10кВ №16 "Р.Ц.3(к)" от ПС "Элеваторная" | капитальный ремонт | с 09:00 11.09.23г до 19:00 15.09.23г с вводом на ночь | с.Жаксы ИП"Журавлева ,ИП"Иманжанова", ИП"Мацук",ИП"Таран",ИП"Ахметжанова
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №16 "Р.Ц.3(к)" от ПС "Элеваторная" | капитальный ремонт | с 09:00 11.09.23г до 20:00 15.09.23г с вводом на ночь | с.Жаксы Жил.сектор Школа№2, Спортивная школа им."Уалиева", ИП"Алиева", ИП"Кащегулова", ИП"Журавлева, ИП"Иманжанова", ИП"Мацук",ИП"Таран",ИП"Ахметжанова.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№3 "Быт"от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У" от ПС "Кировская" | капитальный ремонт | с 09:00 11.09.23г до 18:00 15.09.23г с вводом на ночь | с.Кировское Жил.сектор ТОО "Каражон" кулинария
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №12 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС 35/10кВ "Спаская" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Новый Городок,не бытовые потребители.
2 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС 35/10кВ "Спаская" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Новый Городок, бытовые потребители, школа
3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №15 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Сандыктау, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Сандыктау, бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ- 10 кВ № 6 от ПС 35/10кВ ПС "Гвардеец" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Улан, бытовые потребители
6 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС 35/10кВ ПС "Гвардеец" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Улан, бытовые потребители
7 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС 35/10кВ ПС "Приозерное" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Приозерное,не бытовые потребители ТОО "Карлыгаш"
8 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ ПС "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Бастрымовка, бытовые потребители
9 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ ПС "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Бастрымовка, бытовые потребители
10 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ ПС "Победа" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Хлебное, не бытовые потребители
11 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС 35/10кВ ПС "Победа" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Хлебное, бытовые потребители
12 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС 35/10кВ ПС "Поляна" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Петриковка, бытовые потребители
13 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ ПС "Дорогино" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Дорогинка, бытовые потребители
14 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ ПС "Дорогино" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Дорогинка, бытовые потребители
15 | Вывести в ремонт ВЛ- 0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ ПС "Дорогино" | капитальный ремонт | с 10:00 11.09.2023г. до 19:00 15.09.2023г. | с.Дорогинка,не бытовые потребители