Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 24.09.18г по 28.09.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 25.09.18г. до 18:00 26.09.18г (с вводом на ночь) | Балкашинскийский с.о.: с.Балкашино, жилой сектор, насосная |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ "Спасская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 27.09.18г. до 18:00 28.09.18г. (с вводом на ночь) | Максимовский с.о.: с.Новый городок контора, жилой сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 25.09.18г. до 18:00 26.09.18г. (с вводом на ночь) | Веселовский с.о.: с.Жыланды жилой сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Заводская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 26.09.18г. до 18:00 28.09.18г. (с вводом на ночь) | Сандыктауский с.о.: с.Сандыктау жилой сектор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№415«Ж.С» от ВЛ-10кВ №0 «Кийма- Жирень» от ПС «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 24.09.18г. до 18-00 25.09.18г. С вводом на ночь. |  | С. Жирень. Жил сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№419 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №0 «Кийма-Жирень» от ПС «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 26.09.18г. до 18-00 26.09.18г. |  | Отделение. Жил сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-№36 «Школа» от ВЛ-10кВ №7 «Быт» от ПС «Алгабас» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 27.09.18г. до 18-00 27.09.18г. |  | С. Алгабас. Жил сектор. Школа |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2, от КТП-№33 «Д.К» от ВЛ-10кВ №2«п.ГАИ (К)» от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 24.09.18г. До 18-00 28.09.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор Д.К. Архив. ИП.Помолов. СЭС. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-№415«Ж.Л» от ВЛ-10кВ №0 «Кийма -Жирень » от ПС «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 28.09.18г. до 18-00 28.09.18г. С вводом на ночь. |  | С. Жирень. Жил сектор. |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2. от КТП-№16 «Отделение-1» от ВЛ-10кВ №7 «Отделение-1» от ПС «Моховая» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 24.09.18г. до 20-00 28.09.18г. С вводом на ночь. |  | Отделение. Жил сектор. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в КТП №1 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 27.09.18 г до 18-00 28.09.18г |  | с. Жаныспай - Жил. Сектор |
| 2 | Вывести в ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-10 кВ №2 "пос. ХПП" от ПС 35/10 кВ "Сурган" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 24.09.18 г до 18-00 26.09.18 г |  | с. Сурган – Жил.сектор, ИП «Жумабекова Т.В.» |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №19 от ВЛ-10 кВ №6 "Отделение" от ПС 35/10 кВ "Комсомольская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 25.09.18 г до 18-00 27.09.18 г |  | с. Орловка – ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» (скважина) |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №14 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от РП 8/10 кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 25.09.18 г до 18-00 26.09.18 г |  | с. Биртал – Жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 27.09.18 г до 18-00 28.09.18 г |  | г. Есиль – СШ №2, ИП "Альжанова А.С" (баня), жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №85 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 24.09.18 г до 18-00 25.09.18 г |  | г. Есиль– Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин