Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 24.09.2018г. по 30.09.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП №40246 по КЛ-10кВ №7 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 24.09.2018г по 28 09.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 3 | КТПН 10/0,4кВ №40308.по ВЛ-10кВ №1 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 24.09.2018г по 28 09.2018г. | с. Каражар Быт, |
| 4 | КТП №40821 по ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 24.09.2018г по 28 09.2018г. | с. Октябрьское Быт |
| 5 | РП 10/10кВ Институтское | Капитальный ремонт | 24.09.2018г по 28 09.2018г. | с. Степное п. Научный Быт |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20910 №2 ПС "Даниловка" | Кап.ремонт | 24.09.2018-26.09.18 | Ж.С. |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21710 №6 ПС "Новобратская" | Кап.ремонт | 25.09.2018-27.09.18 | МТФ |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20235 №5 ПС "СПГО" | реконструкция | 24.09.2018-28.09.18 | Ж.С. |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20226 №3 ПС "Заводская" | реконструкция | 24.09.2018-28.09.18 | магазины,Ж.С. |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20707 №4 ПС "Вознесенка" | Кап.ремонт | 24.09.2018-28.09.18 | МТМ, центральная котельная. |
| 11 | ВЛ-10 кВ ф№5 от ПС «Новодолинка» | капитальный ремонт | с 21.09 по 28.09 | с. Орнек |
| 12 | КТП №51008 Вл-10 ф№6 от ПС Уленты | капитальный ремонт | с 21.09 по 28.09 | с. Уленты |
| 13 | КТП №50628 от ВЛ-10 кВ ф№6 от ПС Звенигородка | капитальный ремонт | с 21.09 по 28.09 | с. Тайбай |
| 14 | КТП № 50619 от ВЛ-10 ф№9 ПС Звенигородка | капитальный ремонт | с 21.09 по 28.09 | с. Тайбай |
| 15 | ВЛ 10кВ № 9 ПС Алексеевка | монтаж опор | с 24.09.2018 по 28.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Нурмагамбетова, Бектурова |
| 16 | КТП 31240 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Реконструкция ВЛИ | с 24.09.2018 по 28.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Пушкина |
| 17 | ВЛ 0,4кВ КТП 31256 от ВЛ 10кВ №19 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 24.09.2018 по 28.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Валиханова |
| 18 | ВЛ 0,4кВ КТП 31234 от ВЛ 10кВ №17 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 24.09.2018 по 28.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Пушкина,Ремзаводская |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев