Информация о плановых ремонтных работах АМЭС АО «АРЭК»

в период на 15.10-19.10.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 10 кВ №1,№2,№5,№7,№10,№13,№16 ПС 35/10 кВ «Целиноградская» п. Косшы | Согласно программы производства работ реконструкции ЛЭП-10 кВ №1 | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г. | п. Косшы |
| 2 | ВЛ-10 кВ №1 ПС «Красный Флаг» | Капремонт ВЛ 10 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | Зерноток |
| 3 | КТП №7 ПС «Жангиз-кудук» | Техобслуживание КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | а. Жангиз-кудук мол. пункт. |
| 4 | КТП №69 ПС «Целиноградская» | Техобслуживание КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | а. Косшы ж.д. Мухамаеджан |
| 5 | КТП №25 ПС «Заря» с. Приречное | Техобслуживание КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | с. Приречное ул. Комсомольская |
| 6 | КТП №32 ПС «Интернациональная» | Техобслуживание КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | п. Интернациональный Быт, ТОО «Айбо-1» |
| 7 | КТП №34 ПС «Мичурина» | Техобслуживание КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | п. Мичирино,Быт. |
| 8 | КТП №19, КТП №19А по ВЛ 10кВ-1 ПС Максимовка | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | п. Х.Мукана |
| 9 | ВЛ 10кв №5 ПС Куянды | Реконструкция ВЛ 10кВ | С 10-00 15.10.18г. до 18-00 19.10.18г | п. Шубар |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев