Информация о плановых ремонтных работах АМЭС АО «АРЭК»

в период на 29.10-02.11.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Интернациональная» ВЛ-10кВ №2 | Замена провода по вл-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №29 | С 09-00 30.10.18г. до 18-00 02.11.18г. | Мкр. Достык, жилой сектор. |
| 2 | ПС 35/10кВ «Куянды» ВЛ-10кВ №6 | Подключение нового КТП | С 10-00 29.10.18г. до 16-00 29.10.18г | п. М. Тимофеевка, Костомар |
| 3 | ПС 35/10кВ «Целиноградская» ВЛ-10кВ №5 | Подключение новых КТП 2х шт. | С 09-00 30.10.18г. до 18-00 02.11.18г | п. Кощи |
| 4 | ПС 35/10кВ «Целиноградская» ВЛ-10кВ №1 | Подключение новых КТП | С 09-00 31.10.18г. до 18-00 31.10.18г | п. Тайтобе |
| 4 | ПС 110/35/10кВ «Воздвиженка» ВЛ-10кВ №3 | Подключение нового КТП | С 11-00 31.10.18г. до 17-00 31.10.18г | п. Кажимукан, Талапкер |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев