Информация о плановых ремонтных работах АМЭС АО «АРЭК»

в период на 05.11-09.11.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №5 ПС Целиноградская | Подключение нового КТП | С 09-00 05.11.18г. до 18-00 05.11.18г. | п. Кощи |
| 2 | ВЛ-10кВ №10 ПС Воздвиженка | Подключение нового КТП | С 09-00 06.11.18г. до 18-00 06.11.18г | п. Талапкер |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №4 ВЛ-10кВ №2 ПС Луговая | Замена РЛНД-10кВ | С 09-00 07.11.18г. до 18-00 07.11.18г. | п. Покровка |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №4 и №24 ВЛ-10кВ №15 ПС Ильинка | Замена опоры №66 | С 09-00 08.11.18г. до 18-00 09.11.18г | п. Караоткел |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев