Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 08.10.18г по 12.10.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ "Спасская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 09.10.2018г. до 18:00 09.10.2018г. | Максимовский с.о.: с.Новый городок, жилой сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Каменка" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 10.10.2018г. до 18:00 10.10.2018г. | Каменский с.о.: с.Каменка, жилой сектор, мельница, маш.двор, школа |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Баранкуль» СМВ-35кВ, 1-2 СШ 35 кВ | Текущий ремонт. |  | С 14-00 09.10.18г до18-00 09.10.18г. |  | сБаранкуль, акимат, медпункт ФАП, АТС( связь), ТОО «Мереке», АО «Картел- Билаин» |
|  | Вывести в ремонт на ПС «Баранкуль» 1 СШ 10кВ | Текущий ремонт |  | с 09-00 12.10.18г до18-00 12.10.18г |  | сБаранкуль, акимат, медпунктФАП, АТС(связь), ТОО «Мереке», АО «Картел- Билаин» |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП-№33 «Д.К» от ВЛ-10кВ №2«П.Гаи» (к) от ПС «Элеваторная» | Кап. Ремонт |  | С 09-00 08.10.18г. До 20-00 09.10.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор Д.К. Архив. ИП.Помолов. СЭС. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 «Нефтебаза »от ПС «Жаксы» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 08.10.18г. до 18-00 12.10.18г. С вводом на ночь. |  | Жил сектор. ТОО «Айбат». ТОО «Фторчермет». Нефтебаза. ИП «Искаков». |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№1 «Быт» от ВЛ-10кВ №2 «Ц.У.» от ПС «Островская» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 08.10.18г. до 20-00 12.10.18г. С вводом на ночь. |  | с. Тарасовка. Жил сектор. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП-№364 «ЖС» от ВЛ-10кВ №5«РЦ-2» от ПС «Кийма» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 08.10.18г. до 18-00 08.10.18г. |  | с.Кийма Жил сектор. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-№365 «ЖС» от ВЛ-10кВ №5«РЦ-2» от ПС «Кийма» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 09.10.18г. до 18-00 09.10.18г. |  | с.Кийма Жил сектор. |
| 6 | Вывести в ремонт КТП-№380 «ЖС» от ВЛ-10кВ №6«РЦ-1» от ПС «Кийма» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 10.10.18г. до 18-00 10.10.18г. |  | с.Кийма Жил сектор. |
| 7 | Вывести в ремонт КТП-№8 «Телецентр» от ВЛ-10кВ №1«Мечеть» от ПС «Кийма» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 11.10.18г. до 18-00 11.10.18г. |  | с.Кийма Жил сектор. |
| 8 | Вывести в ремонт КТП-№19 «ЖС» от ВЛ-10кВ №12«Хлебзавод» от ПС «Новая» | Тех. обслуживание |  | С 10-00 12.10.18г. до 18-00 12.10.18г. |  | с.Кийма Жил сектор. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 08.10.18 г до 18-00 12.10.18 г |  | с. Иглик – Жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №90 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 08.10.18 г до 18-00 12.10.18 г |  | г. Есиль – Жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №17 от ВЛ-10 кВ №16 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 08.10.18 г до 18-00 12.10.18 г |  | с. Интернациональное – Жил.сектор, к/х «Мечта» (стройплощадка) |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ГСМ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 08.10.18 г до 18-00 10.10.18 г |  | с. Двуречное – Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин