Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 29.10.18г по 02.11.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 01.11.2018г. до 18:00 01.11.2018г. | Балкашинский с.о.: с.Балкашино кафе, азс |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 02.11.2018г. до 18:00 02.11.2018г. | Максимовский с.о.: с.Владимировка ж.базы |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 01.11.2018г. до 18:00 01.11.2018г. | Новоникольский с.о.: с.Новоникольское м.ток, строй.двор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Пригородная» Т-1,Т-2, 1-2 СШ-10 кВ | Текущий ремонт. |  | с 10-00. 29.10.18 до 18-00. 29.10.18 |  | К\Х «Азамат-4», ТО «Рассвет-М», школа, акимат. |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Тасты-Талды» Т-1,Т-2, 1-2 СШ-10кВ | Текущий ремонт. |  | с 10-00 30.10.18 до18-00 30.10.18 |  | ТО «Агронуразия», ТО «БК Альфа», ТО «Стройтехресурс», школа, акимат. |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС «Отрадная» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ | Текущий ремонт. |  | с 10-00 01.11.18 до 18-00 01.11.18 |  | ТО «Октобе О», К/Х «Досхан», ФАП, АТС связь, акимат, школа. |
| 4 | Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ | Текущий ремонт. |  | с 10-00 31.10.18 до 18-00 31.10.18 |  | К\Х «Алибек», школа, акимат. |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП-№45 «ПМК» от ВЛ-10кВ №«Нефтебаза» от ПС «Жаксы» | Замена ТТ |  | С 10-00 29.10.18г. До 18-00 29.10.18г. |  | Жил. сектор с.Жаксы |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-№12 «п. АТЭП» от ВЛ-10кВ №16 «Рц-3» (К) от ПС «Элеваторная» | Тех. обслуживание |  | С 09-00 30.10.18г. до 18-00 30.10.18г. |  | ИП «Торткарин» Жил. сектор с.Жаксы |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-№25 «ул. Мира. Станционная» от ВЛ-10кВ №16«Рц-3»(К) от ПС «Элеваторная» | Замена ТТ |  | С 09-00 01.11.18г. до 20-00 01.11.18г |  | Военкомат. ИП «Сейдохметов». Жил сектор. |
| 4 | Вывести в ремонт ТП – 35/0,4 кВ «Коксай» от ВЛ-35 кВ Ростовская- Казгородок с отпайкой на ПС Ишимская | Тех. обслуживание |  | С 10-00-29.10.18г До 18-00-29.10.18г |  | Жил. сектор П.Коксай |
| 5 | На ПС «Ленина» вывести в ремонт Т-1, Т-2 I-II С.Ш-10 кВ | Тех. обслуживание |  | С 10-00 30.10.18г. до 18-00 30.10.18г |  | ТОО «Али-Би». ТОО «Тугель-С» Жил. сектор п. Запорожье. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Свободная" | Замена шкафа КТП |  | С 09-00 30.10.18 г до 18-00 01.11.18 г |  | с. Свободное – Жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №75 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Техническое обслуживание |  | С 09-00 29.10.18 г до 18-00 29.10.18 г |  | г.Есиль – жилой сектор, котельная |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №14 от ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Техническое обслуживание |  | С 09-00 30.10.18 г до 18-00 30.10.18 г |  | г.Есиль – жилой сектор, ИП «Шапка», ИП «Варварюк» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №57 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание |  | С 09-00 30.10.18 г до 18-00 30.10.18 г |  | г.Есиль – РЭС, ТОО «Атбасаргаз», жилой сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №82 от ВЛ-10 кВ №27 "пос.Энергетиков" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание |  | С 09-00 31.10.18 г до 18-00 31.10.18 г |  | г.Есиль – жилой сектор |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №78 от ВЛ-10 кВ №5 "Город " от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Техническое обслуживание |  | С 09-00 01.11.18 г до 18-00 01.11.18 г |  | г.Есиль – жилой сектор, ИП «АбдулинЕ.Х.» |

Начальник ОДС								А.Моисейкин