Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 05.11.18г по 09.11.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Спасская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 05.11.18г. до 18:00 05.11.18г. | Максимовский с.о.: с.Спасское мтм |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ "Лесная" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 07.11.18г. до 18:00 07.11.18г. | Лесной с.о.: с.Лесное, с.Граниковка, с.Каховка м.ток, жилой сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 06.11.18г. до 18:00 06.11.18г. | Веселовский с.о.: с.Веселое мтм, хпп, атп, жилой сектор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Тассуат» Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Техническое обслуживание |  | с 10-00 05.11.18 до 18-00 05.11.18 |  | с. «Тассуат», школа, АТС Каз.Телеком ТОО «Кен-М» ,водозабор. |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Отрадная» Т-1,Т-2, 1-2 СШ10кВ | Техническое обслуживание |  | с 10-00 06.11.18 до18-00 06.11.18 |  | с. «Отрадное»,акимат,школа,АТС Каз. Телеком, медпункт ФАП, ТО «Октобе О» К/Х «Досхан». |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС «Южная» Т-1, Т-2, 1-2 СШ10кВ | Техническое обслуживание |  | с10-00 07.11.18 до18-00 07.11.18. |  | Пос. «Обл.спецконтора» |
| 4 | Вывести в ремонт на ПС «Фурманова» Т-1, Т-2, 1-2 СШ 10кВ | Техническое обслуживание |  | с 10-00 08.11.18 до 18-00 08.11.18 |  | с. «Бирсуат»,акимат,школа,АТС Каз. Телеком, медпункт ФАП, ТОО «Жаркаинская Нива» ТОО «Интернационал Астана», ИП «Джангильдин» |
| 5 | Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10кВ | Техническое обслуживание |  | с 10-00 09.11.18 до18-00 09.11.18 |  | с. «Нахимова»,акимат,школа, медпункт ФАП,КХ «Мерей» |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |  |  |

Начальник ОДС								А.Моисейкин