Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 03.09.18г по 07.09.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 03. 09.18г. до 18:00 04.09.18 (с включением на ночь) | Балкашинский с.о.: с.Балкашино жилой сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Васильевка" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 05.09.18г. до 18:00 06.09.18 (с включением на ночь) | Васильевский с.о.: с.Васильевка скважина |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ "Приозерная" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 03.09.18г. до 18:00 07.09.18 (с включением на ночь) | Жамбылский с.о.: с.Приозерное жилой сектор |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На ПС 35/10 « Валиханова» вывести в ремонт МВ-10 кВ яч№4 « Центральная усадьба» от ПС | Замена ТТ |  | с10-00 3.09.2018г до18-00 3.09.2018г. |  | Школа , К/Х «Самара» , К/Х « Колос , АЗС |
| 2 | На ПС 35/10 « Ростовская» вывести в ремонт МВ-10 кВ яч№3 « Центральная Усадьба» | Замена ТТ |  | с 10-00 5.09.2018 до 18-00 5.09.2018 |  | Школа, Акимат, МТМ, Пекарня. |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2. от КТП-№16 «Отделение-1» от ВЛ-10кВ №7 «Отделение-1» от ПС «Моховая» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18г. до 20-00 07.09.18г. С вводом на ночь. |  | Отделение. Жил сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, от КТП-№35 «ЖС» от ВЛ-10кВ №12 «Кийма Новая» от ПС «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18г. до 20-00 07.09.18г. С вводом на ночь. |  | С. Кийма. Жил сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2, от КТП-№25 «Мира Станционная» от ВЛ-10кВ №16 «РЦ-3» от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 03.09.18г. До 18-00 07.09.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор ИП Сейдохметова. Военкомат. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 05.09.18 г до 18-00 07.09.18г |  | г. Есиль - Жил. Сектор, ГУ «Отдел образования Есильского района» СШ №2 |
| 2 | Вывести в ремонт ТП №8 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | г. Есиль – Жил.сектор, ЕМЭС |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | с. Иглик – Жил.сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 от ВЛ-10 кВ №2 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Московская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | с. Московское – Жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №18 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | с. Красивое – Жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | с. Жаныспай – Жил. сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от РП 8/10 кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.09.18 г до 18-00 07.09.18 г |  | с. Биртал – Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин