Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 08.10.2018г. по 14.10.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Елизаветинка | Капитальный ремонт | 08.10.2018г по 12. 10.2018г. | с.Бозайгыр Быт |
| 3 | РП 10-10кВ Институтское | Капитальный ремонт | 08.10.2018г по 12. 10.2018г. | с.Степное п.Научный Быт |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20235 №5 ПС "СПГО" | реконструкция | 08.10.2018-12.10.18 | Ж.С. |
| 5 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Даниловка" | Капитальный ремонт | 08.10.2018 | МТМ, Ж.С, Скважина, Больница. |
| 6 | ВЛ-10кВ №4 ПС "Никольская" | Капитальный ремонт | 09.10.2018 | МТМ, Ж.С, Скважина, Больница, СТФ, Школа. |
| 7 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Новобратская" | Капитальный ремонт | 10.10.2018 | Зерноток, Быт,Скважина. |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20718 ВЛ-10кВ №8 ПС "Вознесенка" | Капитальный ремонт | 10.10.18-11.10.18 | Овощехранилище |
| 9 | КТП 10/0,4кВ №20625 ВЛ-10кВ №10 ПС "Колоколовка" | Капитальный ремонт | 08.10.18-09.10.19 | К/х |
| 10 | КТП 20718 ВЛ-10кВ №8 ПС "Вознесенка" | Капитальный ремонт | 11.10.18-12.10.20 | Овощехранилище |
| 11 | ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексеевка | Капитальный ремонт | с 08.10.2018 по 12.10.2018 | Бытовой потребитель ул.Нурмагамбетова, Аблайхана |
| 12 | КТП 31212 от ВЛ 10кВ №7 ПС Аккуль | Замена КТПГ | с 08.10.2018 по 12.10.2018 | Бытовой потребитель ул.Горького |
| 13 | ТП 31211 от ВЛ 10кВ №16 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 08.10.2018 по 12.10.2018 | Бытовой потребитель ул.Нурмагамбетова 152,154 |
| 14 | КТП 31238 от ВЛ 10кВ № 17 ПС Аккуль | Замена КТПГ | с 08.10.2018 по 12.10.2018 | Бытовой потребитель ул.Пушкина169 а |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП №50209 фидер №5 ПС Город-1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ | с 08.10.2018 по 12.10.2018 | с.Малтабар |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП №50214 фидер №5 ПС Город-1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ | с 09.10.2018 по 10.10.2018 | отгонный участок Сарсен |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев