**Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 03.12.19г по 06.12.19г.**

**Сандыктауские РЭС**

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются.

**Жаркаинские РЭС**

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт на ПС «Ростовская» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Баранкуль» Т-1, Т-2, 1СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Тасты-Талды» Т-1, Т-3, 1-2 СШ-10кВ

Причина отключения: Техническое обслуживание.

Дата отключения: с 03-06.12.19г.

Основные потребители: п Кумсуат, п. Баранкуль, п. Тасоткель, п. «Жанадала»

**Жаксынские РЭС**

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №55 «ул.Станционная» от ВЛ-10 кВ №16 РЦ-3 (К) от ПС «Элеваторная».

Причина отключения: кап. ремонт.

Дата отключения: с 03-06.12.19г.

Основные потребители: ИП «Матиева»

**Есильские РЭС**

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт ТП № 75 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II»

Вывести в ремонт КТП № 5 от ВЛ-10 кВ №6 «ЕМЭС» от ПС-35/10 кВ «Есиль II»

Вывести в ремонт КТП № 94 от ВЛ-10 кВ №6 «ЕМЭС» от ПС-35/10 кВ «Есиль II»

Причина отключения: Техническое обслуживание, Монтаж КЛ-10 кВ.

Дата отключения: с 03-06.12.19г.

Основные потребители: г. Есиль.

**Степногорские МЭС:**

**Аккольские РЭС**

Наименование отключаемого оборудования:

С МВ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Наумовка»

ВЛ-10 Кв №15 ПС 35/10 кВ «Новорыбинка»

ВЛ-0,4кВ Ф №1от КТП 10/0,4 кВ №31006от ВЛ10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Новорыбинка»

Т-1 ПС 35/10 кВ «Джамбула»

Причина отключения:

Ремонт ролика подъемного механизма баков.Замена масломерных стекол

Замена силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ №31031

Замена вводов в здание,

Осмотр Трансформатора

Дата отключения: с 03-05.12.19г.

Основные потребители: с.Курлыс, с. Кара-озек, С. Новорыбинка

**Буландинские РЭС:**

Отключений нет.

 **Ерейментауские РЭС:**

Наименование отключаемого оборудования:

ВЛ-10 кВ ф№7 от ПС-35/10 кВ «Уленты»

Причина отключения: выправка опор

Дата отключения: с 03.12 по 04.12.19г.

Основные потребители: отг. уч. Ортабаза, КХ «Шопбай»

**Шортандинские РЭС:**

Отключений нет.