Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 09.09.19г по 13.09.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Бараккульская" | техническое обслуживание | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Баракпай, бытовые потребители |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Бараккульская" | техническое обслуживание | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Баракпай, клуб, бытовые потребители |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Бараккульская" | техническое обслуживание | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Чашке, бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №15 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Новоникольское бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Новоникольское бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Лесное бытовые потребители |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПГ10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Лесное школа |
| 8 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Красная Поляна бытовые потребители |
| 9 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Поляна" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Красная Поляна бытовые потребители |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Васильевка" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Васильевка мтм |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородская" | капитальный ремонт | с 9:00 09.09.2019г. до 18:00 13.09.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское м.ток |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КТП № 6 от ВЛ-10кВ №14 «Водозабор» ПС «Тасты-Талды» | Капитальный ремонт | с 09-00 09.09.19 до 19-00 10.09.19 | ГКП на ПХВ «Комун.сервис» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10кВ №14 «Водозабор » ПС «Тасты-Талды» | Капитальный ремонт | с 9-00 11.09.19 до 19-00 12.09.19 | ГКП на ПХВ «Комун.сервис» |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10кВ №9 «Р/ц№1» ПС «Тасты-Талды» | Капитальный ремонт | с 09-00 13.09.19 до 19-00 13.09.19 | Жилой сектор п. Тасты-Талды |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №17 «Ц.У.» ПС «Нахимовская» | Капитальный ремонт | с 09-00 09.09.19 до 19-00 10.09.19 | Жилой сектор п. Нахимова |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от ВЛ-10кВ №17 «Ц.У.» ПС «Нахимовская» | Капитальный ремонт | с 09-00 11.09.19 до 19-00 12.09.19 | Жилой сектор п. Нахимова |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10кВ №5 «Водозабор» ПС «Львовская» | Капитальный ремонт | с 10-00 13.09.19 до 19-00 13.09.19 | Жилой сектор п. Каракемер |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от КТП № 2 от ВЛ-10кВ №2 «Жил.сект.Костычева» ПС «Донская» | Капитальный ремонт | с 10-00 09.09.19 до 20-00 11.09.19 | ИП Кабжанова С.М. ,ТОО «им. Костычева», Пекарня |
| 8 | Вывести в ремонт КТП № 2 от ВЛ-10кВ №2 «Жил.сек.Костычева» ПС «Донская» | Капитальный ремонт | с 08-30 12.09.19 до 17-00 13.09.19 | ИП Кабжанова С.М. ,ТОО «им. Костычева», Пекарня |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №16 «Гастелло» от ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 10.09.19 до 18-00 10.09.19 | ИП Бондаренко, К/Х Калжанов, Акимат, Школа |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф1 КТП№ 34 от ВЛ-10кВ №2 «ХПП» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 11.09.19 до 18-00 12.09.19 | ИП Христисян, ИП Витковская, ИП Сураганов, АО «КазАгрЭкс» |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф2 КТП №10 от ВЛ-10кВ №14 «Город 1» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 13.09.19 до 18-00 13.09.19 | ИП Шлячук, ГКП на ПХВ «Коммунсервис» |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1, от КТП №55 «ул.Станционная» от ВЛ-10кВ №16 «Рц-3» (К) от ПС «Элеваторная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00. 09.09.19г До 20-00. 13.09.19г | Жил.сектор С.Жаксы |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №4 «Школа» от ВЛ-10 кВ №4 «ХПП» (К) от ПС «Перекатная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00. 09.08.19г До 21-00. 13.08.19г | Дет.сад РОО Жил.сектор С.Перекатная |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №5 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 09.09.19г До 20-00 13.09.19г | Жил. сектор с.Подгорная ИП «Ахадов» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №9 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 09.09.19г До 20-00 13.09.19г | Жил. сектор с.Подгорная ИП «Макагон» |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №3 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 09.09.19г До 20-00 13.09.19г | Жил.сектор С.Подгорное |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №20 «Водокачка» от ВЛ-10 кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорная | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 09.09.19г До 20-00 13.09.19г | ГКП на ПХВ «Жаксы-Су Арнасы» |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №31 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №12 «Новая» (К) от ПС «Кийма» | Кап. Ремонт | С 09-00 10.09.19г До 18-00 10.09.19г | Жил.сектор С. Кийма |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №546 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «Отд.Казахстан» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 09-00 12.09.19г До 18-00 12.09.19г | Жил.сектор Отд. Казахстан |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 «Отд.№3»(К) от ПС «Ленина» | Кап. ремонт С вводом на ночь | С 10.00. 09.09.19г До 20.00 13.09.19г | Жил.сектор Отд. Монастырка |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №41 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г. | г. Есиль – ИП «Сагаровский», ИП «Евстигнеева», ИП «Макарова», ИП «Абдулина», ИП «Есщанова», жил. сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №8 «ХПП» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 11.09.19 г. по 18-00 ч. 12.09.19 г. | г. Есиль – жил. сектор, ИП «Эйгерт», ТОО «Есиль ДЭН», ТОО "Есильская нефтебаза" |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №11 от ВЛ-10 кВ №5 «Орошение» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г. | с. Свободное – жил. сектор, ИП «Цурикова», |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №47 от ВЛ-10 кВ №15 «Школа» от ПС-35/1 кВ «Заречная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.09.19 г. по 18-00 ч. 11.09.19 г. | с. Заречное – ТОО «Заречное» |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 от ВЛ-10 кВ №15 «Школа» от ПС-35/10 кВ «Заречная» | техническое обслуживание | с 10-00 ч. 12.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г. | с. Заречное – жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10кВ №2 «Производство»от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.09.19 г. по 18-00 ч. 10.09.19 г. | с. Каракольское – жил. сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 11.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г. | с. Каракольское – ТОО «СХП Каракольский» |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.09.19 г. по 18-00 ч. 11.09.19 г. | с. Двуречное – жил. сектор, ГУ «Отдел культуры с.Двуречное» (клуб) |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №12 от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 10.09.19 г. по 18-00 ч. 11.09.19 г. | с. Орловка – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10 кВ №6 «Отделение» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 12.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г. | с. Орловка – ТОО «Орловка» |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-35/0,4 кВ | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 12.09.19 г. по 18-00 ч. 13.09.19 г | с. Двуречное – ТОО «АФ Каракол», жил. сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин