Информация о плановых ремонтных работах  и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 09.12.19г по 13.12.19г.

Сандыктауские РЭС

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются.

Жаркаинские РЭС

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт на ПС «Карасусская»  Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Шолаксанды» Т-1, Т-2, 1СШ-10кВ

Вывести в ремонт  ПС 35/04кВ  «Жыл-сектор Кенское.

Вывести в ремонт на ПС «Отрадная» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ.

Вывести в ремонт на  ПС «Донская»  Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Пригородная» Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Вывести в ремонт на ПС «Южная»  Т-1, Т-2, 1-2 СШ-10кВ

Причина отключения: Техническое обслуживание.

Дата отключения: с 09-13.12.19г.

Основные потребители: п.Уш Карасу, п.Шолаксанды, п. Кенский, п. «Отрадный», п. «Донской», п. «Пригородный».

Жаксынские РЭС

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №55 «ул.Станционная» от ВЛ-10 кВ №16 РЦ-3 (К) от ПС «Элеваторная».

Причина отключения: кап. ремонт.

Дата отключения: с 09.12. до 13.12.2019г. с вводом на ночь

Основные потребители: ИП «Матиева»

Есильские РЭС

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт КТП № 5 от ВЛ-10 кВ №6 «ЕМЭС» от ПС-35/10 кВ «Есиль II»

Вывести в ремонт КТП № 17 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская»

Причина отключения: Техническое обслуживание

Дата отключения: 09.12.19г.

Основные потребители: г. Есиль.

Аккольские РЭС

Наименование отключаемого оборудования:

КТП 10/0,4 кВ №31286 от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Аккуль"

КТП 10/0,4 кВ №31253 от ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ "Аккуль"

КТП 10/0,4 кВ №30156 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка"

Причина отключения: замена ИО-10 кВ, замена Тр.тока.-10 кВ, замена Тр.тока.-10 кВ

Дата отключения: с 09-11.12.19г.

Основные потребители: г Акколь

Буландинские РЭС:

Наименование отключаемого оборудования:

ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20818  ПС 35/10кВ «Амангельды»

ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20803  ПС 35/10кВ «Амангельды»

ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20325  ПС 110/35/10кВ «Никольская»

ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №20325  ПС 110/35/10кВ «Никольская»

Причина отключения: Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы.

Дата отключения: с 09-12.12.19г.

Основные потребители: с. Партизанка, с. Никольское, с. Буланды

Ерейментауские РЭС:

Отключений нет

Шортандинские РЭС:

Отключений нет.