Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 15.07.19г по 19.07.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | капитальный ремонт | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Владимировка,бригада |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | опиловка деревьев | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Владимировка,бригада |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "" | опиловка деревьев | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Балкашино, рай.центр, бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | опиловка деревьев | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Веселое, школа, м.ток, сушилка, бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№15 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | опиловка деревьев | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Веселое, школа, бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородка" | капитальный ремонт | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, бытовые потребители |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №11 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | капитальный ремонт | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | с.Новоникольское, бытовые потребители |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №14 от ПС"Лесная" | капитальный ремонт | с 9:00 15.07.2019г. до 18:00 19.07.2019г. С включением на ночь | Лесной с.о.: с.Лесное, с.Речное, с.Каховка |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №63 «Гортоп» от ВЛ-10 кВ №6 «Юг» от ПС «Жаксы» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | С 09-00 15.07.19г До 18-00 16.07.19г | с. Жаксы жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №45 «ПМК» от ВЛ-10 кВ №3 «Нефтебаза» от ПС «Жаксы» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | С 09-00 17.07.19г До 18-00 18.07.19г | с. Жаксы жил.сектор, Вторчермет |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №12 «СТФ» от ВЛ-10 кВ №5 «Пр-во» от ПС «Киевская» | Кап. ремонт | С 09-00 15.07.19г До 18-00 19.07.19 | К.Х «Модуль» К.Х. «Заря» ТОО «Труд» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №12 «Быт» от ВЛ-10 кВ №10 «Ц.У» от ПС «Жаксынская» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | С 09-00 15.07.19г До 18-00 17.07.19г | с.Белагаш жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №13 «Быт» от ВЛ-10 кВ №10 «Ц.У.» от ПС «Жаксынская» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | С 09-00 16.07.19г До 18-00 18.07.19г | с.Белагаш жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №10 «М.Ток» от ВЛ-10 кВ №5 «Пр-во» от ПС «Жаксынская» | Перетяжка провода | С 09-00 18.07.19г До 18-00 19.07.19г | ТОО «Белагаш» |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №31 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №12 «Новая»(К) от ПС «Кийма» | Тех.обслуживание | С 09-00 16.07.19г До 18-00 16.07.19г | с. Кийма жил.сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №389 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №12 «Хлебзавод» от ПС «Новая» | Тех.обслуживание | С 09-00 17.07.19г До 18-00 17.07.19г | с. Кийма жил.сектор |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ТП №4 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 09.07.19 г. по 18-00 ч. 09.07.19 г. | г. Есиль - жил. сектор, СШ №2 |
| 2 | Вывести в ремонт ТП №75 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | г. Есиль – жил. сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №78 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | г. Есиль – жил. сектор, ИП «Абдуллин Е.Х»(ресторан), ИП «Акмогамбетова Г.» (Пекарня), ИП «МельниковБ.А.» (а/запчасти) |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 17.07.19 г. | с. Караколь – Жил.сектор, АТС,ТОО «СХП Каракольский» (здание конторы-общежитие), СШ с. Караколь. |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 18.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | с. Караколь – жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №20 от ВЛ-10 кВ №15 «МТФ» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 19.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №12 от ВЛ-10 кВ №7 «Мехток» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 17.07.19 г. по 18-00 ч. 18.07.19 г. | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №10 от ВЛ-10 кВ №7 «Мехток» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 16.07.19 г. | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Красный Запорожец» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | с. Ярославка – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 18.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | с. Курское – жил. сектор, ТОО «Кар-Тел» (телевышка) |
| 11 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 17.07.19 г. | с. Курское – ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» (водозабор) |
| 12 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №2 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 17.07.19 г. по 18-00 ч. 19.07.19 г. | с. Московское – жил. сектор |
| 13 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10 кВ №2 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 15.07.19 г. по 18-00 ч. 16.07.19 г. | с. Московское – жил. сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин