Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 22.07.19г по 26.07.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Владимировка,бригада |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Владимировка,бытовые потребители |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Владимировка" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Владимировка,бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Жыланды, с.Бастрымовка, м.ток, ж.базы, бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№9 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородская" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородка" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, бытовые потребители |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№10 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородская" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, пекарня |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ№7 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородская" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, бытовые потребители |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Сандыктау, бытовые потребители |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №11 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | с.Сандыктау, МТМ |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №14 от ПС"Лесная" | капитальный ремонт |  | с 9:00 22.07.2019г. до 18:00 26.07.2019г. С включением на ночь | Лесной с.о.: с.Лесное, с.Речное, с.Каховка |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1-2 от КТП №12 «СТФ» от ВЛ-10 кВ №5 «Пр-во» от ПС «Киевская» | Кап. ремонт | С 09-00 22.07.19г До 18-00 26.07.19 |  | К.Х «Модуль» К.Х. «Заря» ТОО «Труд» |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №15 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 24.07.19 г. по 18-00 ч. 26.07.19 г. |  | г. Есиль - жил. сектор, ДТЮ, ИП «Алимов Р.И.» (гостиница «Тумар») |
| 2 | Вывести в ремонт ТП №75 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 23.07.19 г. |  | г. Есиль – жил. сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №78 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 24.07.19 г. |  | г. Есиль – жил. сектор, ИП «Абдуллин Е.Х»(ресторан), ИП «Акмогамбетова Г.» (Пекарня), ИП «МельниковБ.А.» (а/запчасти) |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10 кВ №15 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Бузулукская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 24.07.19 г. |  | с. Речное – Жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10 кВ №13 «Скважины» от ПС-35/10 кВ «Бузулукская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 25.07.19 г. по 18-00 ч. 26.07.19 г. |  | с. Речное – ТОО «СХП Каракольский» (слады, мех.вышка, весовая) |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №20 от ВЛ-10 кВ №15 «МТФ» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 26.07.19 г. |  | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №21 от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 24.07.19 г. |  | с. Орловка – жил. сектор |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 24.07.19 г. |  | с. Курское – ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» (водозабор) |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №2 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 24.07.19 г. по 18-00 ч. 26.07.19 г. |  | с. Московское – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №2 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 22.07.19 г. по 18-00 ч. 23.07.19 г. |  | с. Московское – жил. сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин