Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 26.08.19г по 29.08.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №14ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Свободная" | капитальный ремонт | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | с.Максимовка АЗС |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | техничекое обслуживание | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | с.Новоромановка, с.Богословка м.ток, ж.базы, бытовые потребители |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Гвардеец" | опиловка деревье | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | с.Веселое, бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Бараккульская" | капитальный ремонт | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | с.Баракпай, бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | с.Сандыктау, бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 9:00 19.08.2019г. до 18:00 23.08.2019г. С включением на ночь | Лесной с.о.: с.Лесное, мтм |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП № 9 ВЛ-10кВ №12 «Р/Ц -2» от ПС «Тасты-Талды». | Капитальный ремонт | с 09-00 26.08.19 до 19-00 27.08.19 | Жилой сектор п. Тасты-Талды |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП № 9 от ВЛ-10кВ №12 «Р/Ц-2» от ПС «Тасты-Талды» | Капитальный ремонт | с 09-00 28.08.19 до 19-00 29.08.19 | Жилой сектор п. Тасты-Талды |
| 3 | Вывести в ремонт КТП № 5 от ВЛ-10 кВ яч № 5 «Центральная Усадьба» от ПС « Тассуат» | Капитальный ремонт | с 09-00 27.08.19 до 19-00 27.08.19 | Акимат, школа, Жилой сектор п. Тассуат , ТОО «Кен-М» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.ус.» ПС «Тассуат» | Капитальный ремонт | с 09-00 28.08.19 до 19-00 28.08.19 | ИП Сугурчинова М.Б., АО Казахтелеком РУТ |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №5 от ВЛ-10кВ №5 «Водозабор» ПС «Львовская» | Тех. обслуживание | с 09-00 29.08.19 до 18-00 29.08.19 | ИП Камышанская Е.Г., Акимат |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ яч№2 «Жил. Сектор Костычева» от ПС «Донская» | Капитальный ремонт | с 14-00 27.08.19 до 21-00 29.08.19 | ИП Кабжанова С.М., ТОО «им Костычева», ТОО «Жаркаин», Акимат, школа. |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №54 ВЛ-10кВ №11 «Промбаза» ПС «Южная» | Капитальный ремонт | с 09-00 26.08.19 до 18-00 27.08.19 | ИП Смагулов Г.П., жилой сектор г. Державинск. |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №10 «Город-2» ПС «Державинская» | Тех. обслуживание | с 09-00 28.08.19 до 11-00 28.08.19 | ИП Кошевенко, ПТУЦ РОО «Отан», жилой сектор г. Державинск. |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №77 от ВЛ-10кВ №2 «ХПП» ПС «Державинская» | Тех. обслуживание | с 11-00 28.08.19 до 13-00 28.08.19 | Школа им. Н.Островского, жилой сектор г. Державинск |
| 10 | Вывести в ремонт КТП №84 от ВЛ-10кВ №16 «Гастелло» ПС «Державинская» | Тех. обслуживание | с 14-00 28.08.19 до 16-00 28.08.19 | К/Х «Аманжол-К», жилой сектор п. Гастелло |
| 11 | Вывести в ремонт КТП №12 от ВЛ-10кВ №4 «ЦРБ» ПС «Державинская» | Тех. обслуживание | с 16-00 28.08.19 до 18-00 28.08.19 | ГККП Детски сад «Солнышко», ЧП Ерин С.А., ГККП Дом детского творчества, ГУ Цбс отдела культуры, ГКП на ПХВ «Коммунсервис». |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №55 «ул.Станционная» от ВЛ-10кВ №16 «Рц-3» (К) от ПС «Элеваторная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00. 23.08.19г До 21-00. 26.08.19г | ИП «Матиева». ИП «Абишев». ИП «Абылхасенова». Жил.сектор С.Жаксы |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 «Ц-У Ярославского» от ПС «Ярославская» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00. 26.08.19г До 20-00. 29.08.19г | К.Х «Тулегенов» Жил. сектор с. Баягиз |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №5 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 26.08.19г До 20-00 29.08.19г | Жил. сектор с.Подгорная ИП «Ахадов» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №24 «Мех.ток» от ВЛ-10 кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт | С 9-00. 29.08.19г До 20-00 29.08.19г | ТОО «Подгорное» |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ,Ф-2 от КТП№10 «Ветлечебница» от ВЛ-10 кВ №16 «РЦ-3» (К) от ПС «Элеваторная» | Кап. ремонт С вводом на ночь | С 09-00 27.08.19г До 20-00 28.08.19г | И.П «Кулмагамбетов». И.П. «Одиноков» Жил.сектор с.Жаксы |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №447 Ж.С от ВЛ-10кВ №6 «Ц.У» от ПС «Ленина» | Кап. ремонт С вводом на ночь | С 10.00. 26.08.19г До 20.00 28.08.19г | Жил.сектор с.Запорожье |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №471 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №3 «Ц.У» (К) от ПС «Лозовая» | Кап-ремонт | С 09-00 29.08.19г До 20-00 29.08.19г | Жил.сектор с.Дружба |
| 8 | Вывести в ремонт участок от ВЛ-10 кВ №16 «РЦ-3 » (К) от ПС «Элеваторная» | Подключение нового участка ВЛ-10 кВ и КТП №106 «Тех.база» | С 09-00 26.08.19г До 20-00 26.08.19г | Жил. сектор с. Жаксы |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП №12 «п.АТЭП» от ВЛ-10 кВ №16 Рц-3 (К) от ПС «Элеваторная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 28.08.19г До 20-00 29.08.19г | Жил. сектор С. Жаксы |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-№389 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №12 «Хлебзавод» от ПС «Новая» | Кап. Ремонт | С 09-00 26.08.19г До 18-00 26.08.19г | Жил. сектор С. Кийма |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП-№24 «Ж.С» ВЛ-10кВ №6 «Ц.У» от ПС «Кийма» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 27.08.19г До18-00 29.08.19г | ИП «Бард» Жил. сектор С. Кийма |
| 12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП-№1 Быт от ВЛ-10кВ №10 «Ц.У» от ПС «Новокиенка» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 26.08.19г До20-00 28.08.19г | с Новокиенка. Жил сектор |
| 13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-№11 «Мех. ток» от ВЛ-10кВ №3 «Глебовка» от ПС «Калининская» | Кап. Ремонт | С 09-00 29.08.19г До20-00 29.08.19г | ТОО «Арман». |
| 14 | Вывести в ремонт КТП №9 «МТМ» от ВЛ-10 кВ №5 «Производство» (К) от ПС «Киевская» | Тех.обслуживание | С 09-00 26.08.19г До21-00 26.08.19г | ТОО «Труд» |
| 15 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП-№6 «МТМ» от ВЛ-10кВ №12 «МТМ» от ПС «Островская» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 27.08.19г До20-00 28.08.19г | ТОО «Тарас» |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт | с 13-00 ч. 26.08.19 г. по 17-00 ч. 26.08.19 г. | г. Есиль – музыкальная школа, АО «Казахтелеком», Народный банк, Народный суд, ЦОН, ИП «Алимов», РОВД, МРЭО, АЗС «Аурика», жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №45 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | г. Есиль – жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №26 от ВЛ-10 кВ №4 «Школа» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | г. Есиль – жил.сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-6 кВ №19 «Калачи» от ПС-35/6 кВ «ЦРП» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 27.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | с. Калачи – жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 26.08.19 г. | с. Калачи – жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10кВ №9 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 27.08.19 г. | с. Орловка – жил. сектор |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №21 от ВЛ-10кВ №9 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 28.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | с. Орловка – жил.сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №7 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ Алма-Атинский» от ПС-110/35/10 кВ «Ейская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 27.08.19 г. | с. Алма-Атинское – жил.сектор |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №8 от ВЛ-10 кВ №1 «ЦУ» от РП-10 кВ «ТП-8» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 28.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | с. Биртал – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Жаныспай» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.08.19 г. по 18-00 ч. 27.08.19 г. | с. Жаныспай – жил.сектор |
| 11 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Жаныспай» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 28.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | с. Жаныспай – жил. сектор, ФАП |
| 12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 261.08.19 г. по 18-00 ч. 29.08.19 г. | с. Курское – жил. сектор, ТОО «Жана-Жер», ИП «Смамлова» |

Начальник ОДС								А.Моисейкин