Информация о плановых ремонтных работах  и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 30.12.19г по 03.01.20г.

Сандыктауские РЭС

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются.

Жаркаинские РЭС

Наименование отключаемого оборудования:

Вывести в ремонт ВЛ-10кВ яч№1 «Ц.У.» от ПС «Шолаксанды»

Вывести в ремонт ВЛ-10кВ яч №6 «Спец.контора» от ПС «Южная»

Причина отключения: Подключение вновь построенного участка ВЛ-10кВ протяженностью 0,465км, КТПН-10/0,4кВ №5 мощностью 400кВА к опоре №14.

Дмонтаж и монтаж ШФ-10кВ на ШС-10кВ

Дата отключения: 30.12.19г.

Основные потребители: п.Тасоткель, г. Державинск.

Жаксынские РЭС

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются

Есильские РЭС

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются

Аккольские РЭС

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются

Буландинские РЭС:

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются

Ерейментауские РЭС:

Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются

Шортандинские РЭС:

Наименование отключаемого оборудования:

ВЛ-10 кВ №10 от ПС-110/10кВ Канкрынка

ВЛ-10 кВ №8 от ПС-35/10кВ Раевка

Причина отключения: замена изоляции

Дата отключения: с 30.12 по 31.12.2019г.

Основные потребители: с. Бектау, с. Егемен.