Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 11.11 - 15.11.2019 г.

| БРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10кВ «Заводская» | КР | с 11.11.2019г по 13.11.2019г. | г. .Макинск (быт.) |
| 2 | ВЛ-10кВ 4 ПС 110/35/10кВ «Журавлевка» | КР | с 12.11.2019г по 14.11.2019г. | с. Журавлевка (быт) |
| 3 | ВЛ-10кВ 4 ПС ПС 35/10кВ «Капитоновка» | ТО | с 11.11.2019г по 12.11.2019г. | с. Капитоновка(быт) |

| АРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | Т-1 ПС «Алексеевка» | Чистка масломерных стекол ТФНД-110-1 | 11.11.19г | г.Акколь, без ограничения |
| 2 | Т-2 ПС «Алексеевка» | Чистка масломерных стекол ТФНД-110-2 | 13.11.19г | г.Акколь, без ограничения |
| 3 | МВ-35 кВ яч «Гусарка» ПС «Алексеевка» | Чистка масломерных стекол | 14.11.19г | ПС Алексеевка, без ограничения |
| 4 | МВ-35 кВ яч «Трудовая» ПС «Алексеевка» | Чистка масломерных стекол | 15.11.19г | ПС Алексеевка, без ограничения |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП №30171 ПС «Алексеевка»,отВЛ-10кВ №20 | Выпилка деревьев | 11.11.19г | г.Акколь,Быт, РОВД, банк |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП №30343 ПС «Урюпинка» от ВЛ-10кВ №12 | Подключение вновь вводимых абонентов | 11-15.11.19г | а.Талкара,Быт |

| ЕРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТПГ №50105 от ВЛ-6 кВ ф№12 ПС-110/35/6 кВ «Ерейментау» | ТО | 11.11.2019 | г. Ерейментау, быт «Карасу» |
| 2 | КТПГ №50138 от ВЛ-6 кВ ф№13 ПС-110/35/6 кВ «Ерейментау» | ТО | 11.11.2019 | г. Ерейментау, быт |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50118 от ВЛ-6 кВ ф№13 ПС-110/35/6 кВ «Ерейментау» | ТО | 12.11.2019 | г. Ерейментау, быт «Лесхоз» |
| 4 | КТПГ №50124 от ВЛ-6 кВ ф№13 ПС-110/35/6 кВ «Ерейментау» | ТО | 12.11.2019 | г. Ерейментау, быт, пекарня |
| 5 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС-35/10 кВ «Ленинская» | ТО | с 12.11 по 15.11 | с. Каратал, быт |
| 6 | ТП №60132 от ВЛ-10 кВ ф№ 12 ПС-110/10 кВ «Тургай» | ТО | 11.11.2019 | с. Тургай, мех.ток |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф№7 от ПС-35/10 кВ «Уленты» | выправка опор | с 11.11 по 12.11 | с. Койтас, быт |
| 8 |  |  |  |  |

| ШРЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | ТО | с 12.11.19г по 13.11.19г. | село Новографское,Быт. |
| 2 | ВЛ-10кВ№12 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | ТО | с 14.11.19г по 15.11.19г. | п. Шортанды,Акимат,школа,мельница,вет.лаборатория. |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев