Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 12.08.2019г. по 16.08.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №40256 от ПС 110/35/10 кВ Шортанды | КР | с 12.08.2019г по 13.08.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 2 | КТП №40408 от ПС 110/10 кВ Елизаветинка | КР | с 12.08.2019г по 16.08.2019г. | с. Конкрынка Быт |
| 3 | КТП №40904 от ПС 35/10 Пригородная | КР | с 12.08.2019г по 13.08.2019г. | с. Пригородное Быт |
| 4 | ВЛ-0,4 от КТП №40228 ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 12.08.2019г по 16.08.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 5 | ВЛ-0,4 от КТП №40282 ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 12.08.2019г по 16.08.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 6 | ВЛ-0,4 от КТП №40283 ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 12.08.2019г по 16.08.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50814 | кап. ремонт | с 12.08 по 16.08 | с. Еркиншилик, школа, АТС |
| 8 | ВЛ-10 кВ ф№2 от ПС «Уленты» | ТО | с 13.08 по 16.08 | отг. участки, Сарадыр |
| 9 | КТП №50711 от ПС «Ленинская» | кап. ремонт | с 12.08 по 16.08 | с. Шакей, Базы |
| 10 | КТП №60140 от ПС «Тургай» | кап. ремонт | с 12.08 по 14.08 | с. Нижний Тургай |
| 11 | КТП №60274 от ПС «Новомарковка» | кап. ремонт | с 14.08 по 16.08 | с. Жолбасше |
| 12 | КТП №10907 ПС Минская от ВЛ-10кВ №4 | кап.ремонт | 014.08.19г | Быт |
| 13 | КТП №10908 ПС Минская от ВЛ-10кВ №4 | Кап.ремонт | 15.08.19 | Быт |
| 14 | КТП №10909 ПС Минская от ВЛ-10кВ №4 | Кап.ремонт | 16.08.19г | Быт |
| 15 | ВЛ 10кВ №16 ПС Наумовка | Кап.ремонт | 13-16.08.19 | Быт, потребительские,школа |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев