Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 15.07.2019г. по 19.07.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Аккуль ВЛ-10кВ №12 | кап.ремонт | 15.07.19г | Быт |
| 2 | КТП №31286 ПС Аккуль от ВЛ-10кВ №7 | кап.ремонт | 15.07.19г | Водокачка |
| 3 | КТП №31231 ПС Аккуль от ВЛ-10кВ №7 | кап.ремонт | 15.07.19г | РРС |
| 4 | КТП №30814 ПС Наумовка от ВЛ-10кВ №15 | кап.ремонт | 16.07.19г | Быт |
| 5 | КТП №30823 ПС Наумовка от ВЛ-10кВ №16 | кап.ремонт | 17.07.19г | Быт |
| 6 | КТП №30824 ПС Наумовка от ВЛ-10кВ №15 | кап.ремонт | 18.07.19г | Школа |
| 7 | КТП №30803 ПС Наумовка от ВЛ-10кВ №15 | кап.ремонт | 19.07.19г | ДК, Быт,котельная |
| 8 | КТП №30203 ПС Искра от ВЛ-10кВ №3 | кап.ремонт | 17.07.19г | Быт |
| 9 | КТП №31006 ПС Новорыбинка от ВЛ-10кВ №1 | кап.ремонт | 19.07.19г | Быт |
| 10 | КТП №20210 ПС Заводская от ВЛ-10кВ №1 | кап.ремонт | 15.07.19г | Быт |
| 11 | КТП №21023 ПС Капитоновка от ВЛ-10кВ №8 | кап.ремонт | 16.07.19г | Быт |
| 12 | КТП №20218 ПС Заводская от ВЛ-10кВ №3 | кап.ремонт | 18-19.07.19г | Быт |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев