Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 24.06.2019г. по 28.06.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №60123 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС «Тургай» | капитальный ремонт | с 24.06 по 25.06 | с. Тургай, Базы |
| 2 | КТП №60243 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС «Новомарковка» | капитальный ремонт | с 26.06 по 27.06 | с. Новомарковка, быт ул. Селетинская |
| 3 | КТП №50921 от ВЛ-10 кВ ф№6 ПС «Горная» | капитальный ремонт | с 24.06 по 25.06 | с. Бозтал, быт |
| 4 | КТП №50706 от ВЛ-10 кВ ф№2 ПС «Ленинская | капитальный ремонт | с 24.06 по 25.06 | с. Каратал, быт ул. Независимости |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50421 | капитальный ремонт | с 24.06 по 28.06 | с. Еркиншилик, быт |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60250 | капитальный ремонт | 28.06 | с. Акмырза, быт ул. Бимжанова |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60243 | капитальный ремонт | с 27.06 по 28.06 | с. Новомарковка, быт ул. Селетинская |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №30704 ПС Трудовая | капитальный ремонт | с 25.06 по 26.06 | с. Енбек, быт |
| 9 | КТП №30409 от ВЛ-10 кВ №6 ПС «Гусарка» | капитальный ремонт | с 26.06 по 27.06 | с.Гусарка, быт |
| 10 | КТП №30716 от ВЛ-10 кВ №14 ПС «Трудовая» | капитальный ремонт | с 26.06 по 27.06 | с.Гусарка, быт |
| 11 | КТП №40722 от ПС 35/10кВ Раевка | Капитальный Ремонт | с 25.06.2019г по 26.06.2019г. | с. Раевка Быт |
| 12 | КТПН №41515 от ПС 35/10кВ Раевка | Капитальный Ремонт | с 27.06.2019г по 28.06.2019г. | с. Раевка Быт |
| 13 | КТПН №41005 от ПС 35/10кВ Агат | Капитальный Ремонт | с 25.06.2019г по 26.06.2019г. | с. Петровка Быт |
| 14 | КТП №40813 от ПС 35/10кВ Андреевка | Капитальный Ремонт | с 27.06.2019г по 28.06.2019г. | с. Андреевка Быт |
| 15 | КТП №40120 от ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | Капитальный Ремонт | с 25.06.2019г по 28.06.2019г. | п. Жолымбет Быт |
| 16 | КТП №40401 от ПС 110/10кВ Елизаветинка | Капитальный Ремонт | с 28.06.2019г по 28.06.2019г. | 35 разъезд с/о Бозайгыр |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев