Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 27.09.2019г. по 04.010.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МВ-35-1ПС «Новорыбинка» | Ремонт МВ | 30.09.19г | с.Новорыбинка,быт, школа |
| 2 | 1 СШ 35 кВ ПС «Джамбула» | Т.О. | 1.10.19г | с. Кызыл-Ту,быт |
| 3 | 2 СШ 35 кВ ПС «Джамбула» | Т.О. | 2.10.19г | с. Кызыл-Ту,быт,школа |
| 4 | 1 СШ 35 кВ ПС «Аккуль» | Т.О. | 3.10.19г | г. Акколь,быт,школа, |
| 5 | 1 СШ 35 кВ ПС «Аккуль» | Т.О. | 4.10.19г | г. Акколь,быт,больница |
| 6 | КТП №30408 от ВЛ-10 кВ №6 ПС «Гусарка» | К.Р. | 1.10.19г | а Домбыралы,Быт |
| 7 | КТП №30409 от ВЛ-10 кВ №6 ПС «Гусарка» | К.Р. | 2.10.19г | а Домбыралы,Быт |
| 8 | КТП №30410 от ВЛ-10 кВ №14 ПС «Гусарка» | К.Р. | 3.10.19г | а Домбыралы,Школа |
| 9 | КТП №30413 от ВЛ-10 кВ №15 ПС «Гусарка» | К.Р. | 4.10.19г | а Домбыралы,Зерноток |
| 10 | КТП №30213 от ВЛ-10 кВ №4 ПС «Искра» | К.Р. | 1.10.19г | а Кына,Быт |
| 11 | КТП №30214 от ВЛ-10 кВ №4 ПС «Искра» | К.Р. | 2.10.19г | а Кына,Быт,зерноток |
| 12 | КТП №30704 от ВЛ-10 кВ №16 ПС «Трудовая» | К.Р. | 1.10.19г | а Енбек,с Димитрово,Быт |
| 13 | КТП №30725 от ВЛ-10 кВ №4 ПС «Трудовая» | К.Р. | 2.10.19г | а Енбек,Быт |
| 14 | КТП №30727от ВЛ-10 кВ №4 ПС «Трудовая» | К.Р. | 3.10.19г | а Енбек,Быт |
| 15 |  | Буландынские РЭС |  |  |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20263 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110/35/10кВ «Заводская» | КР | с 01.10.2019г по 02..10.2019г. | г. .Макинск (быт.) |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20212 ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10кВ «Заводская» | КР | с 03.10.2019г по 04.10.2019г. | г. .Макинск (быт.) |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21713 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ «Новобратская» | КР | с 01.10.2019г по 02..10.2019г. | с. Буденовка (быт) |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21714 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ «Новобратская» | КР | с 03.10.2019г по 04.10.2019г. | с. Буденовка (быт) |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20901 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ «Даниловка» | КР | с 01.10.2019г по 02.10.2019г. | с. Алтынды(быт) |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20905 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ «Даниловка» | КР | с 03.10.2019г по 04.10.2019г. | с. Алтынды (быт) |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20530 ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ «Ерголка» | КР | с 01.10.2019г по 02.10.2019г. | с. Ерголка(быт) |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20503 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ «Ерголка» | КР | с 03.10.2019г по 04.10.2019г. | с. Ерголка(быт) |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20282 ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10кВ «Заводская» | Реконструкция | 01.10.2019г. | г.Макинск |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20264 ВЛ-10кВ №11от ПС 35/10кВ «СПГО» | Реконструкция | 03.10.2019г. | г.Макинск |
| 26 | ВЛ-0,4кВ КТП №20222 от ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10кВ «СПГО» | Реконструкция | 04.10.2019г. | г.Макинск |
|  |  | Ерейментауские РЭС |  |  |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60241 от ВЛ-10 кВ ф№9 ПС-110/10 кВ «Новомарковка» | капитальный ремонт | с 30.09 по 04.10 | с. Новомарковка, быт |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №51101 от ВЛ-10 кВ ф7 ПС-35/10 кВ «Уленты» | техническое обслуживание | с 30.09 по 04.10 | с. Койтас, быт |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50543 от ВЛ-10 кВ ф№14 ПС-35/10 кВ «Благодатная» | капитальный ремонт | с 30.09 по 04.10 | с. Олжабай батыра, быт |
|  |  | Шортандинские РЭС | . |  |
| 30 | ТП №40212 ВЛ-10кВ№15 от ПС 110/35/10 кВ Шортанды | КР | с 30.09.2019г по 03.10.2019г. | п. Научный Быт |
| 31 | КТПН №40538 ВЛ-10кВ №13от РП 10/10 кВ Институтское | КР | с 30.09.2019г по 01.10.2019г. | с. Степное Быт |
| 32 | КТП №40266 ВЛ-10кВ №17от ПС 110/35/10 кВ Шортанды | КР | с 30.09.2019г по 04.10.2019г. | п. Шортанды Скважина |
| 33 | ВЛ-0,4 от КТП №40258 ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 30.09.2019г по 04.10.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 34 | КТПН №40267 ВЛ-10кВ №1от ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 30.09.2019г по 04.10.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 35 | ВЛ-0,4 от КТП №40720 ВЛ-10кВ №16 от ПС 110/35/10кВ Шортанды | Реконструкция | с 30.09.2019г по 04.10.2019г. | п. Шортанды Быт |
| 36 | ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Южная | КР | с 30.09.2019г по 02.10.2019г. | с. Кара Тюбе Быт |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев