Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 03.06.2019г. по 07.06.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Наумовка ВЛ-10кВ№16 | Оптимизация сетей | 03—07.06.19г | Дет.Дом, Быт |
| 2 | ПС Акколь ВЛ-10кВ№9 | ремонт МЛР | 03-07.06.19г | ДЕТ.Сад, потребительские КТП |
| 3 | ПС Никоьская ВЛ-10 кВ№4 | КТП№20321 замена тр-ра с 400КВА на 160КВА | 03-07.19г | З/ток |
| 4 | ПС Никольская ВЛ_10кВ№14 | Демонтаж отпаики от ВЛ | 03-07.06.19г. | потребительская |
| 5 | ПС Никольская ВЛ-10кВ№5 | демонтаж ктп№20338 | 03-07.06.19г. | насосная |
| 6 | ПС Элеватор ВЛ_10кВ№6 | реконструкция ВЛ | 03-07.06.19г. | потребительская |
| 7 | ПС Заводская ВЛ-10кВ№18 | тех. обслуживание ВЛ. | 03-06.06.19г. | Быт |
| 8 | ПС Заводская ВЛ-10кВ№9 | от КТП№20248 ремонт ВЛ-0,4кВ | 03-07.06.19г. | п. Сосновка |
| 9 |  |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев