Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 10.06.2019г. по 14.06.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Наумовка ВЛ-10кВ№16 | Оптимизация сетей | 03—07.06.19г | Дет.Дом, Быт |
| 1 | ПС Акколь ВЛ-10кВ№9 | ремонт РЛНД-10кВ | 10-14.06.19 | Быт,Д.садик,поликлиника,Больница. |
| 2 | ПС Алексеевка ВЛ-10кВ№7 | перетяжка провода,замена колпачков. | 10-14.06.19 | Быт,АЗС,Водокачка,экодеревня. |
| 3 | ПС Новобратская ВЛ-10кВ№6 | замена дефектной анкерной опоры №16 | 10-14.06.19 | Быт,школа,Д.К |
| 4 | ПС Новобратская ВЛ-10кВ№10 | демонтаж КТП№21772 с перезапиткой от КТП№21723. | 10-14.06.19 | БЫТ,скважина,Кар-Тел,МТФ. |
| 5 | ПС Заводская ВЛ-10кВ№3 | подключение нового потребителя. | 10-14.06.19 | СШ№1,почта,СШ№3,РЭС |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев