Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 13.05.2019г. по 17.05.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№11 от ПС-110/10 кВ «Тургай» | капитальный ремонт | с 14.05 по 17.05 | с. Тургай, быт, ТСУ |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50505 | капитальный ремонт | с 14.05. по 17.05 | с. Новокаменка, быт |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50723 | капитальный ремонт | с 14.05. по 17.05 | с. Куншалган, быт |
| 4 | КТП №50420 от ВЛ-10 кВ ф№12 ПС «Павловка» | капитальный ремонт | с 14.05. по 17.05 | с. Еркиншилик, быт |
| 5 | КТП №51005 от ВЛ-10 кВ ф№2 ПС «Уленты» | капитальный ремонт | с 14.05. по 17.05 | База №109 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф№10 от ПС-35/10 кВ «Звенигородка» | капитальный ремонт | с 14.05. по 17.05 | с. Тайбай, мол. блок |
| 7 | ВЛ-10кВ №2 от ПС Карамышевка | выправка опор | 14.05.19 | Ж.С. |
| 8 | ВЛ-10кВ №8 от ПС Карамышевка | перенос КТП №20406 | 15.05.19 | Школа, акимат, Ж.С. |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев