Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 16.03.20  по 20.03.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Державинская» МВ-10кВ №5 «ЖД-2» | Внеплановая проверка цепей сигнализации. | с 12-00. 16.03.20 до 18-00. 16.03.20 | АО «Темир жолы». |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |

Начальник ОДС		    				        А.Моисейкин