Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 23.11.20  по 27.11.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 9:00 23.11.2020г. до 18:00 27.11.2020г. (с вводом на ночь) | с.Новоромановка с.Богословка, бытовые потребители, школа, м.тока (ТОО «Сандыктау агро», ТОО "Уни") |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП № 2 ВЛ-10кВ №2 «Ц-Усадьба.» ПС «Баранкуль» | Тех. обслуживание | с 10-00 24.11.20 до 13-00 24.11.20 | Жилой сектор с.Баранкуль |
| 2 | Вывести в ремонт КТП № 5 ВЛ-10кВ №2 «Ц-Усадьба» ПС «Баранкуль» | Тех. обслуживание | с 14-00 24.11.20 до 18-00 24.11.20 | Жилой сектор с.Баранкуль |
| 3 | Вывести в ремонт КТП № 1 ВЛ-10кВ №9 «Рай/центр-1» ПС «Тасты-Талды» | Тех. обслуживание | с 09-00 23.11.20 до 18-00 23.11.20 | Жилой сектор с.Тасты-Талды, АО Казахтелеком РУТ, школа, акимат, ИП Ланивсакая С.Г. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП № 4 ВЛ-10кВ №12 «Рай/центр-2» ПС «Тасты-Талды» | Тех. обслуживание | с 09-00 23.11.20 до 18-00 24.11.20 | Жилой сектор с.Тасты-Талды. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП № 6 ВЛ-10кВ №16 «Клуб» ПС «Лен-Комсомол» | Тех. обслуживание | с 09-00 25.11.20 до 18-00 25.11.20 | Жилой сектор с.Зерноград. |
| 6 | Вывести в ремонт КТП № 7 ВЛ-10кВ №16 «Клуб» ПС «Лен-Комсомол» | Тех. обслуживание | с 09-00 26.11.20 до 18-00 26.11.20 | Жилой сектор с.Зерноград |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №6 «Производство» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 23.11.2020 г. по 18.00 ч. 23.11.2020 г. | с. Раздольное – жил. сектор.; ТОО «Агро-Союз-2» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №23 от ВЛ-10 кВ №11 «Огород» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. .24.11.2020 г. по 18.00 ч. 24.11.2020 г. | с. Раздольное – жил. сектор.; Кар Тел Билайн. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №19 «Калачи» от ПС-35/6 кВ «ЦРП» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. .25.11.2020 г. по 18.00 ч. 25.11.2020 г. | с. Калачи – жил. сектор. |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №21 «Животноводство» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 24.11.2020 г. по 18.00 ч. 25.11.2020 г. | с.Аксай – жил. сектор.; ф/х Жанагуль |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №5 «город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 26.11.2020 г. по 18.00 ч. 26.11.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор.; ИП Алимова М.В.; ИП Умхаев К.А. ИП. Батишова О.Н.; МПРО «Приход храма Успения Пресвятой Богородицы» Строительная площадка храма |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/,0,4 кВ №17 от ВЛ-10 кВ №5 «город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 27.11.2020 г. по 18.00 ч. 27.11.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор. |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 «Школа» от ВЛ-10кВ №4 «ХПП» «к» от ПС «Перекатная» . | Тех. обслуживание | с 10-00 23.11.2020г. до 18-00 27.11.2020г. | С.Перекатное , Детсад , ИП Садвокасов , ИП Отрощенко , Ж.С.. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Капитальный ремонт | с 10-00 23.11.20г по 18-00 27.11.20г | С. Подгорное Ж.С. |

Начальник ОДС				   	 А .Моисейкин